移動等円滑化基準チェック表

| 根拠法令 | 設 備 基 準 | チェック | 審 査 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定路外バリアフリー新法関係 | 基準省令 第2条 | 車いす用駐車スペースを一以上設けなければならない(二輪除く) |  |  |
|  |  | 幅は、３．５m以上あるか |  |  |
|  |  | 車いす使用者駐車施設表示をすること |  |  |
|  |  | 移動円滑化経路 | 長さが出来るだけ短くなる位置に設けること |  |  |
|  | 基準省令 第3条 |  | 道又は、公園、広場その他の空き地までの経路のうち１以上を移動円滑化経路とする |  |  |
|  |  |  | 経路上に段を設けないこと（傾斜路を併設する場合を除く） |  |  |
|  |  |  | 出入口の幅は、８０㎝以上 |  |  |
|  |  |  | 通路幅は、１．２m以上、５０m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の幅は、段に代わるものは１．２m以上、段に併設するものは、９０㎝以上 |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の勾配は、１/1２を超えないこと （高さが１６㎝以下のものは１/８） |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の高さが７５㎝を超えるものは、(勾配が１/２０を超えるものに限る)は、高さが７５㎝以内ごとに踏幅が１．５m以上の踊場を設けること。 |  |  |
|  |  |  | 傾斜路の勾配が１/１２を超え、又は高さが１６㎝を超え、かつ、勾配が１/２０を超える場合、手すりを設けること |  |  |
| 大阪府生活環境の保全等に関する条例 第41条の３ | アイドリング・ストップの周知 （『500m2以上の駐車場を管理するものは、看板、放送、書面等により当該駐車場を利用する場合においては原動機を停止すべきことの周知のための措置を講じなければならない』と条例に定め） |  |  |