## 81
81_共同利用施設豊南東センター
リース期間 |  |  | 10
試算期間 |  |  | 10
従量電気代単価(※1) |  |  | 31.5 | [20 empty] | 提案ＬＥＤ照明の仕様を追記すること
[9 empty] | 既存照明 情報 | [13 empty] | ご提案LED照明
建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 仮設必要箇所 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 器具寸法 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円） | LED 交換方式 | 製品仕様 | 型番 | メーカー | 定格光束 | 消費電力 | 数量 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
[5 empty] | 器具高さ | 仮設内容 | /日 | /年 | [9 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10 |  |  |  |  | lm/台・本 | W/台・本 | 台・本 | kWh/年 | 10
- | 1F | 1 | 【仮】軒下 |  |  |  | 12 | 237 | M75 | 軒下シーリングライト | 1 | ビーム球75W | - | 鋼板(黒色) | - | - | - | 75 | 2 | 2 | 426.6 | 134379 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 2 | 玄関 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | K11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | 避難口 | - | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 2 | 玄関 |  |  |  | 12 | 237 | E41 | 埋込スクエア | 1 | FCL40/38 | □450想定 | アクリル(乳白) | - | - | - | 49 | 2 | 2 | 278.712 | 87794.28 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 3 | ホール |  |  |  | 12 | 237 | E41 | 埋込スクエア | 1 | FCL40/38 | □450想定 | アクリル(乳白) | - | - | - | 49 | 2 | 2 | 278.712 | 87794.28 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 3 | ホール |  |  |  | 12 | 237 | B22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 2 | 4 | 318.528 | 100336.32 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 台所 |  |  |  | 3 | 237 | B21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 19.908 | 6271.02 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 台所 |  |  |  | 3 | 237 | G21 | 角型ブラケット灯 | 1 | FCL20/18 | - | 木製(白木) | アクリル(乳白) | スクエア/壁付 | - | 22 | 1 | 1 | 15.642 | 4927.23 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 台所 |  |  |  | 3 | 237 | B22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 39.816 | 12542.04 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 台所 |  |  |  | 3 | 237 | J40 | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | ガラス(乳白) | 防水型 | - | - | 36 | 1 | 1 | 25.596 | 8062.74 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 台所 |  |  |  | 3 | 237 | D21 | ミラー灯 | 1 | FL20 | - | プラスチック(乳白) | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 19.908 | 6271.02 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 浴室 |  |  |  | 0.2 | 237 | J40 | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | ガラス(乳白) | 防水型 | - | - | 36 | 1 | 1 | 1.7064 | 537.516 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 管理人室 |  |  |  | 12 | 237 | L32 | 和風ペンダントライト | 2 | FCL30/28 | - | 木枠(白木) | プラスチック(加工和紙) | - | - | 34 | 1 | 2 | 193.392 | 60918.48 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 学習室 |  |  |  | 2 | 237 | H413-L | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | 連結器具(左用) | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 44.556 | 14035.14 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 学習室 |  |  |  | 2 | 237 | H413-M | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | 連結器具(中用) | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 44.556 | 14035.14 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 学習室 |  |  |  | 2 | 237 | H413-R | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | 連結器具(右用) | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 44.556 | 14035.14 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 便所 |  |  |  | 12 | 237 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 133.668 | 42105.42 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 便所 |  |  |  | 12 | 237 | D-2 | ミラー灯 | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 133.668 | 42105.42 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | J60 | コップ形シーリングライト | 1 | IL60 | - | ガラス(乳白) | 防水型 | - | - | 54 | 1 | 1 | 0.648 | 204.12 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 |  |  |  | 2 | 237 | H422-L | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | 連結器具(左用) | - | - | - | 47 | 4 | 8 | 178.224 | 56140.56 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 |  |  |  | 2 | 237 | H422-R | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | 連結器具(右用) | - | - | - | 47 | 4 | 8 | 178.224 | 56140.56 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 2 | 【仮】部屋1 |  |  |  | 2 | 237 | G21 | 角型ブラケット灯 | 1 | FCL20/18 | - | 木製(白木) | アクリル(乳白) | スクエア/壁付 | - | 22 | 1 | 1 | 10.428 | 3284.82 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 3 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 237 | B21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 19.908 | 6271.02 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 4 | 休養室 |  |  |  | 0.2 | 237 | A43 | 和風シーリングライト | 3 | FL40 | - | 木製枠 | アクリル(乳白) | - | - | 47 | 2 | 6 | 13.3668 | 4210.542 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 3F | 1 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | J60 | コップ形シーリングライト | 1 | IL60 | - | ガラス(乳白) | 防水型 | - | - | 54 | 1 | 1 | 0.648 | 204.12 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 3F | 2 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | H41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 3 | 3 | 1.692 | 532.98 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 3F | 3 | 外壁 |  |  |  | 13 | 237 | J60 | コップ形シーリングライト | 1 | IL60 | - | ガラス(乳白) | 防水型 | - | - | 54 | 1 | 1 | 166.374 | 52407.81 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-3F | K-1 | 階段 | 予備品対応 |  |  | 24 | 365 | B21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 3 | 735.84 | 231789.6 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-3F | K-1 | 階段 | 予備品 | [16 empty] | 0 | 0 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-3F | K-1 | 階段 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | B21B | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1-3F | K-1 | 階段 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | K11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | 避難口 | - | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
屋外 | - | - | 外構 | 街路灯：対象外 |  |  | - | - | O101 | 街路灯 | 1 | HF100 | - | 丸グローブ型 | 透明ガラス | ソケットカバー | - | 120 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | 既存照明 消費電力量 | 既存照明 従量電気料金（円） | [7 empty] | ご提案LED照明 消費電力量 | ご提案LED照明 従量電気料金（円）
[21 empty] | kWh/年 | 10 | [7 empty] | kWh/年 | 10
[21 empty] | 3324.8772 | 1047336.318 | [7 empty] | 0 | 0
(指定金額）

## 82
82_共同利用施設箕輪センター
リース期間 |  |  | 10
試算期間 |  |  | 10
従量電気代単価(※1) |  |  | 31.5 | [20 empty] | 提案ＬＥＤ照明の仕様を追記すること
[9 empty] | 既存照明 情報 | [13 empty] | ご提案LED照明
建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 仮設必要箇所 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 器具寸法 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円） | LED 交換方式 | 製品仕様 | 型番 | メーカー | 定格光束 | 消費電力 | 数量 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
[5 empty] | 器具高さ | 仮設内容 | /日 | /年 | [9 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10 |  |  |  |  | lm/台・本 | W/台・本 | 台・本 | kWh/年 | 10
- | 1F | 1 | 【仮】玄関 |  |  |  | 12 | 251 | S | 丸型シーリングライト | 1 | FCL30/28 | - | 乳白アクリルカバー | - | - | - | 34 | 2 | 2 | 204.816 | 64517.04 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 1 | 【仮】玄関 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | - | 避難口 | - | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 2 | ホール |  |  |  | 12 | 251 | E | 埋込スクエア | 4 | FL20 | □639想定 | 乳白アクリルパネル | - | - | - | 28 | 2 | 8 | 674.688 | 212526.72 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 2 | ホール | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | J | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | Φ100想定 | - | - | - | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 2 | ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | H1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | - | 通路 | - | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 3 | 【仮】部屋1 |  |  |  | 0.7 | 251 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 4.9196 | 1549.674 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 3 | 【仮】部屋1 |  |  |  | 0.7 | 251 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 9.8392 | 3099.348 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 【仮】部屋2 |  |  |  | 0.7 | 251 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 4.9196 | 1549.674 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 【仮】部屋3 |  |  |  | 0.7 | 251 | L | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | 乳白ガラスカバー | 防水型 | - | - | 36 | 1 | 1 | 6.3252 | 1992.438 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 【仮】部屋4 |  |  |  | 0.7 | 251 | F | 角型シーリングライト | 3 | FL20 | - | PS付 | 木製枠 | - | - | 28 | 1 | 3 | 14.7588 | 4649.022 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 【仮】部屋5 |  |  |  | 0.7 | 251 | F | 角型シーリングライト | 3 | FL20 | - | PS付 | 木製枠 | - | - | 28 | 1 | 3 | 14.7588 | 4649.022 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 【仮】便所 |  |  |  | 12 | 251 | K | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | 乳白アクリルカバー | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 39.156 | 12334.14 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 【仮】便所 |  |  |  | 12 | 251 | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | SUS製 | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 84.336 | 26565.84 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 【仮】便所 |  |  |  | 12 | 251 | A4 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 84.336 | 26565.84 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | B | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | パイプ吊 | - | - | - | 47 | 3 | 3 | 1.692 | 532.98 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 10 | 【仮】学習室 |  |  |  | 1.4 | 251 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 4 | 8 | 132.1264 | 41619.816 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 11 | 外壁 |  |  |  | 13 | 251 | M | ブラケット灯 | 1 | ホワイトボール60W | - | 丸グローブ型 | フランジ式 | 防水型 | - | 60 | 1 | 1 | 195.78 | 61670.7 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 【仮】和室12帖 |  |  |  | 0.7 | 251 | D | トラフ形ベースライト | 1 | FL30 | - | ガラスパネル付 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 105.42 | 33207.3 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 【仮】和室12帖 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | J | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | Φ100想定 | - | - | - | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 1 | 【仮】和室12帖 |  |  |  | 0.7 | 251 | G | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 4.9196 | 1549.674 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 2 | ホール |  |  |  | 12 | 251 | E | 埋込スクエア | 4 | FL20 | □639想定 | 乳白アクリルパネル | - | - | - | 28 | 1 | 4 | 337.344 | 106263.36 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 2 | ホール |  |  |  | 12 | 251 | N | ダウンライト | 1 | IL40 | Φ100想定 | アクリル乳白パネル | - | - | - | 36 | 1 | 1 | 108.432 | 34156.08 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 2 | ホール | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | J | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | Φ100想定 | - | - | - | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 2 | ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | - | 避難口 | - | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 3 | 【仮】部屋1 |  |  |  | 0.7 | 251 | L | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | 乳白ガラスカバー | 防水型 | - | - | 36 | 1 | 1 | 6.3252 | 1992.438 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 3 | 【仮】部屋1 |  |  |  | 0.7 | 251 | O | 角型ダウンライト | 1 | IL40 | □100想定 | アクリル乳白パネル | 木枠(白木) | - | - | 36 | 4 | 4 | 25.3008 | 7969.752 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 3 | 【仮】部屋1 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | J | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | Φ100想定 | - | - | - | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 4 | 【仮】部屋2 |  |  |  | 0.7 | 251 | C1 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 8.2579 | 2601.2385 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 集会室 |  |  |  | 0.7 | 251 | C-L | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | 連結器具(左用) | ソケットカバー | - | - | 47 | 4 | 4 | 33.0316 | 10404.954 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 集会室 |  |  |  | 0.7 | 251 | C-M | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | 連結器具(中用) | ソケットカバー | - | - | 47 | 8 | 8 | 66.0632 | 20809.908 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 集会室 |  |  |  | 0.7 | 251 | C-R | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W300想定 | 連結器具(右用) | ソケットカバー | - | - | 47 | 4 | 4 | 33.0316 | 10404.954 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 集会室 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | J | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | Φ100想定 | - | - | - | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 6 | 外壁 |  |  |  | 13 | 251 | L | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | 乳白ガラスカバー | 防水型 | - | - | 36 | 1 | 1 | 117.468 | 37002.42 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 予備品対応 |  |  | 24 | 365 | L | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | 乳白ガラスカバー | 防水型 | - | - | 36 | 1 | 1 | 315.36 | 99338.4 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 予備品 | [16 empty] | 0 | 0 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | J | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | Φ100想定 | - | - | - | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 予備品対応 |  |  | 24 | 365 | O | 角型ダウンライト | 1 | IL40 | □100想定 | アクリル乳白パネル | 木枠(白木) | - | - | 36 | 1 | 1 | 315.36 | 99338.4 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 予備品 | [16 empty] | 0 | 0 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
屋外 | - | 1 | 前室 |  |  |  | 1 | 12 | B' | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 355.32 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
屋外 | - | 2 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | B' | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 355.32 | [7 empty] | 0 | 0
屋外 | - | - | 外構 | 街路灯：対象外 |  |  | - | - | R | 街路灯 | 1 | HF100 | - | 丸グローブ型 | 透明ガラス | - | - | 120 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | 既存照明 消費電力量 | 既存照明 従量電気料金（円） | [7 empty] | ご提案LED照明 消費電力量 | ご提案LED照明 従量電気料金（円）
[21 empty] | kWh/年 | 10 | [7 empty] | kWh/年 | 10
[21 empty] | 2951.0215 | 929571.7725 | [7 empty] | 0 | 0
(指定金額）

## 83
83_共同利用施設利倉センター
リース期間 |  |  | 10
試算期間 |  |  | 10
従量電気代単価(※1) |  |  | 26.48 | [20 empty] | 提案ＬＥＤ照明の仕様を追記すること
[9 empty] | 既存照明 情報 | [13 empty] | ご提案LED照明
建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 仮設必要箇所 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 器具寸法 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円） | LED 交換方式 | 製品仕様 | 型番 | メーカー | 定格光束 | 消費電力 | 数量 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
[5 empty] | 器具高さ | 仮設内容 | /日 | /年 | [9 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10 |  |  |  |  | lm/台・本 | W/台・本 | 台・本 | kWh/年 | 10
- | 1F | 1 | 玄関庇 |  |  |  | 12 | 305 | K | ダウンライト | 1 | IL60 | - | 直付 | - | - | - | 54 | 2 | 2 | 395.28 | 104670.144 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 2 | 玄関ホール | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | H | 埋込スクエア | 1 | FCL30/28 | □350想定 | - | 乳白アクリルバット | - | カドニカ豆球付 | 34 | 3 | 3 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 2 | 玄関ホール |  |  |  | 12 | 305 | H1 | 埋込スクエア | 1 | FCL30/28 | □350想定 | - | 乳白アクリルバット | - | - | 34 | 3 | 3 | 373.32 | 98855.136 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 2 | 玄関ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | N1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口(非常出口) | 天井直付 | - | カドニカ入 | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 3 | 管理人室6帖 |  |  |  | 12 | 305 | T | ペンダントライト | 2 | FCL30/28 | - | - | カバー付 | PS付/4段点滅 | - | 34 | 1 | 2 | 248.88 | 65903.424 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 3 | 管理人室6帖 |  |  |  | 12 | 305 | I | ブラケット灯 | 1 | FL10 | - | カウンター照明 | カバー付 | - | - | 13 | 1 | 1 | 47.58 | 12599.184 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 管理人室4.5帖 |  |  |  | 12 | 305 | T1 | ペンダントライト | 1 | FCL30/28 | - | - | カバー付 | PS付/3段点滅 | - | 34 | 1 | 1 | 124.44 | 32951.712 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 浴室 |  |  |  | 3 | 305 | R2 | コップ型ブラケット | 1 | IL60 | - | - | - | - | - | 54 | 1 | 1 | 49.41 | 13083.768 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 湯沸室(台所) |  |  |  | 12 | 305 | C2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 102.48 | 27136.704 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 湯沸室(台所) |  |  |  | 3 | 305 | F | 流し元灯 | 1 | FL15 | - | - | カバー付 | グロースタート | - | 18 | 1 | 1 | 16.47 | 4361.256 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 便所 |  |  |  | 12 | 305 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 172.02 | 45550.896 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 便所 |  |  |  | 12 | 305 | G | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | 乳白アクリルカバー | - | - | 13 | 2 | 2 | 95.16 | 25198.368 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | R | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | - | - | - | - | - | 36 | 3 | 3 | 1.296 | 343.1808 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 廊下 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | H | 埋込スクエア | 1 | FCL30/28 | □350想定 | - | 乳白アクリルバット | - | カドニカ豆球付 | 34 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 9 | 廊下 |  |  |  | 12 | 305 | H1 | 埋込スクエア | 1 | FCL30/28 | □350想定 | - | 乳白アクリルバット | - | - | 34 | 1 | 1 | 124.44 | 32951.712 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 廊下 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | N1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口(非常出口) | 天井直付 | - | カドニカ入 | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 10 | 学習室 |  |  |  | 2.4 | 305 | P | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 20 | 20 | 688.08 | 182203.584 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 10 | 学習室 |  |  |  | 2.4 | 305 | J | ダウンライト | 1 | IL60 | φ150想定 | - | - | - | - | 54 | 5 | 5 | 197.64 | 52335.072 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 10 | 学習室 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | N1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口(非常出口) | 天井直付 | - | カドニカ入 | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 11 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | R | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 114.3936 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 12 | 保育室 |  |  |  | 0.8 | 305 | J | ダウンライト | 1 | IL60 | φ150想定 | - | - | - | - | 54 | 3 | 3 | 39.528 | 10467.0144 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 12 | 保育室 |  |  |  | 0.8 | 305 | B | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 6 | 12 | 137.616 | 36440.7168 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 13 | 乳児室 |  |  |  | 0.8 | 305 | V | 特殊ペンダントライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 3 | 6 | 40.992 | 10854.6816 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 14 | 外壁 |  |  |  | 13 | 305 | L2 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | 乳白プラスチックカバー | 防湿・防雨型 | - | 28 | 6 | 6 | 666.12 | 176388.576 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 |  |  |  | 2.2 | 305 | A2L | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | 連結器具(左用) | - | - | - | 47 | 5 | 5 | 157.685 | 41754.988 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 |  |  |  | 2.2 | 305 | A2M | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | 連結器具(中用) | - | - | - | 47 | 10 | 10 | 315.37 | 83509.976 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 |  |  |  | 2.2 | 305 | A2R | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | 連結器具(右用) | - | - | - | 47 | 5 | 5 | 157.685 | 41754.988 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 |  |  |  | 2.2 | 305 | J | ダウンライト | 1 | IL60 | φ150想定 | - | - | - | - | 54 | 5 | 5 | 181.17 | 47973.816 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 集会室 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | N1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口(非常出口) | 天井直付 | - | カドニカ入 | 13 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 2 | 便所 |  |  |  | 12 | 305 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 172.02 | 45550.896 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 2 | 便所 |  |  |  | 12 | 305 | G | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | 乳白アクリルカバー | - | - | 13 | 2 | 2 | 95.16 | 25198.368 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 3 | 廊下 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | H | 埋込スクエア | 1 | FCL30/28 | □350想定 | - | 乳白アクリルバット | - | カドニカ豆球付 | 34 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 3 | 廊下 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | H4 | 埋込スクエア | 1 | FCL40/38 | □450想定 | - | 乳白アクリルバット | - | カドニカ豆球付 | 49 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 3 | 廊下 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | N | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 通路(非常階段) | - | - | カドニカ入 | 13 | 3 | 3 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 4 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | R | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 114.3936 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 【仮】前室 |  |  |  | 3 | 305 | S | ダウンライト | 1 | IL40 | - | 角型/直付 | アクリルパネル | - | - | 36 | 3 | 3 | 98.82 | 26167.536 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 6 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 305 | C2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 25.62 | 6784.176 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 6 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 305 | F | 流し元灯 | 1 | FL15 | - | - | カバー付 | グロースタート | - | 18 | 1 | 1 | 16.47 | 4361.256 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 7 | 休養室12帖 |  |  |  | 0 | 365 | D1 | シーリングライト | 3 | FL40 | - | 和風 | 乳白アクリルバット | - | - | 47 | 2 | 6 | 0 | 0 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 8 | 休養室10帖 |  |  |  | 0 | 365 | D2 | シーリングライト | 4 | FL40 | - | 和風 | 乳白アクリルバット | - | - | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | RF | 1 | 屋上外壁 |  |  |  | 13 | 305 | R | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 1 | 142.74 | 37797.552 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-RF | K-1 | 階段室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | C1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | カドニカ付 | 28 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1-RF | K-1 | 階段室 |  |  |  | 12 | 305 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 172.02 | 45550.896 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-RF | K-1 | 階段室 |  |  |  | 12 | 305 | L | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | 乳白プラスチックカバー | - | - | 28 | 1 | 1 | 102.48 | 27136.704 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-2 | 屋外階段 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | C1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | カドニカ付 | 28 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
屋外 | - | - | 外灯 | 街路灯：対象外 |  |  | - | - | O | 街路灯 | 1 | HF400 | - | ポールヘッド：防虫用 | アーム型 | テーバーポール/デイライトスイッチ付 | - | 435 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | 既存照明 消費電力量 | 既存照明 従量電気料金（円） | [7 empty] | ご提案LED照明 消費電力量 | ご提案LED照明 従量電気料金（円）
[21 empty] | kWh/年 | 10 | [7 empty] | kWh/年 | 10
[21 empty] | 5158.856 | 1366065.0688 | [7 empty] | 0 | 0
(指定金額）

## 84
84_共同利用施設利倉西センター
リース期間 |  |  | 10
試算期間 |  |  | 10
従量電気代単価(※1) |  |  | 31.5 | [20 empty] | 提案ＬＥＤ照明の仕様を追記すること
[9 empty] | 既存照明 情報 | [13 empty] | ご提案LED照明
建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 仮設必要箇所 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 器具寸法 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円） | LED 交換方式 | 製品仕様 | 型番 | メーカー | 定格光束 | 消費電力 | 数量 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
[5 empty] | 器具高さ | 仮設内容 | /日 | /年 | [9 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10 |  |  |  |  | lm/台・本 | W/台・本 | 台・本 | kWh/年 | 10
- | 1F | 1 | 玄関ホール |  |  |  | 12 | 303 | F-401 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 5 | 5 | 854.46 | 269154.9 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 1 | 玄関ホール | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | P-204B | 埋込スクエア | 4 | FL20 | □639想定 | パネル付 | - | - | 電池内蔵 | 28 | 1 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 1 | 玄関ホール |  |  |  | 12 | 303 | P-204 | 埋込スクエア | 4 | FL20 | □639想定 | パネル付 | - | - | - | 28 | 1 | 4 | 407.232 | 128278.08 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 1 | 玄関ホール | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | P-202B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | パネル付 | - | - | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 1 | 玄関ホール |  |  |  | 12 | 303 | P-202 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | パネル付 | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 203.616 | 64139.04 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 1 | 玄関ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | L-101 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 通路 | 壁埋込 | 片面 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 1 | 玄関ホール |  |  |  | 12 | 303 | T-100 | スポットライト | 1 | ハロゲン100 | - | 配線ダクト用(1.8m) | - | - | - | 57 | 2 | 2 | 414.504 | 130568.76 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 1 | 玄関ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | K-201P | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | - | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 2 | 受付 |  |  |  | 1.9 | 303 | B-402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 54.1158 | 17046.477 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 3 | 洗面兼脱衣室 |  |  |  | 0.1 | 303 | I-60 | 小形シーリングライト | 1 | IL60 | - | モチ型 | 防湿型 | - | - | 54 | 1 | 1 | 1.6362 | 515.403 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 浴室 |  |  |  | 0.1 | 303 | J-60 | 丸型ブラケット灯 | 1 | IL60 | - | 乳白ガラスカバー | 防湿・防雨型 | - | - | 54 | 1 | 1 | 1.6362 | 515.403 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 台所兼食堂 |  |  |  | 3 | 303 | B-402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 85.446 | 26915.49 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 台所兼食堂 |  |  |  | 3 | 303 | U-201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | - | PS付 | カバー付 | - | - | 28 | 1 | 1 | 25.452 | 8017.38 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 和室6帖1 |  |  |  | 1.9 | 303 | Q-302 | 和風ペンダントライト | 2 | FCL32/30 | - | PS付 | グローブ(透明プリズム) | フランジ式 | - | 40 | 1 | 2 | 46.056 | 14507.64 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 和室6帖2 |  |  |  | 1.9 | 303 | Q-302 | 和風ペンダントライト | 2 | FCL32/30 | - | PS付 | グローブ(透明プリズム) | フランジ式 | - | 40 | 1 | 2 | 46.056 | 14507.64 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 倉庫1 |  |  |  | 1 | 12 | A-201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 105.84 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 踏込 |  |  |  | 1.9 | 303 | H-60 | 和風シーリングライト | 1 | IL60 | - | アクリルカバー | 木製枠 | - | - | 54 | 2 | 2 | 62.1756 | 19585.314 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 踏込 |  |  |  | 1.9 | 303 | S-13U | デザインブラケット灯 | 1 | FDL13 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 1 | 10.3626 | 3264.219 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 10 | 和室8帖 |  |  |  | 1.9 | 303 | G-205 | 和風シーリングライト | 5 | FL20 | - | アクリルカバー | 木製枠 | - | - | 28 | 1 | 5 | 80.598 | 25388.37 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 10 | 和室8帖 |  |  |  | 1.9 | 303 | F-201 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 16.1196 | 5077.674 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 11 | 和室6帖3 |  |  |  | 1.9 | 303 | G-205 | 和風シーリングライト | 5 | FL20 | - | アクリルカバー | 木製枠 | - | - | 28 | 1 | 5 | 80.598 | 25388.37 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 12 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 303 | A-202S | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | SUS製 | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 50.904 | 16034.76 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 13 | 【仮】部屋1 |  |  |  | 1.9 | 303 | E-201WP | ウォールライト | 1 | FL20 | - | 乳白アクリルカバー | 防水型 | - | - | 28 | 1 | 1 | 16.1196 | 5077.674 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 14 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | D-401P | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | パイプ吊 | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 177.66 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 14 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | D'-401 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 3 | 3 | 1.692 | 532.98 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 15 | 便所 |  |  |  | 12 | 303 | A-401S | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | SUS製 | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 341.784 | 107661.96 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 15 | 便所 |  |  |  | 12 | 303 | E-201 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | 乳白カバー | - | - | - | 28 | 2 | 2 | 203.616 | 64139.04 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 16 | 倉庫2 |  |  |  | 1 | 12 | E-201 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | 乳白カバー | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 105.84 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 17 | 外壁 |  |  |  | 13 | 303 | R-60 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | - | - | - | - | - | 54 | 1 | 1 | 212.706 | 67002.39 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 17 | 外壁 |  |  |  | 13 | 303 | E-201WP | ウォールライト | 1 | FL20 | - | 乳白アクリルカバー | 防水型 | - | - | 28 | 1 | 1 | 110.292 | 34741.98 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | ホール | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | P-202B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | パネル付 | - | - | 電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 1 | ホール |  |  |  | 12 | 303 | P-202 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | パネル付 | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 203.616 | 64139.04 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | L-101 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 通路 | 壁埋込 | 片面 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 2 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 303 | A-202S | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | SUS製 | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 50.904 | 16034.76 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 3 | 集会室 |  |  |  | 1.9 | 303 | B-402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 10 | 20 | 541.158 | 170464.77 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 4 | 学習室 |  |  |  | 1.9 | 303 | B-402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 8 | 16 | 432.9264 | 136371.816 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | A-201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 105.84 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 6 | 便所 |  |  |  | 12 | 303 | A-401S | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | SUS製 | - | - | - | 47 | 2 | 2 | 341.784 | 107661.96 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 6 | 便所 |  |  |  | 12 | 303 | E-201 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | 乳白カバー | - | - | - | 28 | 2 | 2 | 203.616 | 64139.04 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 予備品対応 |  |  | 24 | 365 | E'-201 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 2 | 2 | 490.56 | 154526.4 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1-2F | K-1 | 階段 | 予備品 | [16 empty] | 0 | 0 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
屋外 | - | 1 | 外構1 | 街路灯：対象外 |  |  | - | - | N-40 | 防犯灯 | 1 | HF100 | - | 電柱共架 | ガード付 | - | - | 120 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
屋外 | - | 2 | 【仮】自転車置場 |  |  |  | 13 | 303 | E-201WPG | ウォールライト | 1 | FL20 | - | 乳白アクリルカバー | 防水型 | ステンレスガード付 | - | 28 | 2 | 2 | 220.584 | 69483.96 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
屋外 | - | 3 | 外構2 | 街路灯：対象外 |  |  | - | - | M-200 | 街路灯 | 1 | HF200 | Φ76 | 鳥籠型 | ステンレスガード | - | - | 228 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | 既存照明 消費電力量 | 既存照明 従量電気料金（円） | [7 empty] | ご提案LED照明 消費電力量 | ご提案LED照明 従量電気料金（円）
[21 empty] | kWh/年 | 10 | [7 empty] | kWh/年 | 10
[21 empty] | 5813.898 | 1831377.87 | [7 empty] | 0 | 0
(指定金額）

## 85
85_共同利用施設庄内市民センター
リース期間 |  |  | 10
試算期間 |  |  | 10
従量電気代単価(※1) |  |  | 26.48 | [20 empty] | 提案ＬＥＤ照明の仕様を追記すること
[9 empty] | 既存照明 情報 | [13 empty] | ご提案LED照明
建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 仮設必要箇所 |  | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 器具寸法 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円） | LED 交換方式 | 製品仕様 | 型番 | メーカー | 定格光束 | 消費電力 | 数量 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
[5 empty] | 器具高さ | 仮設内容 | /日 | /年 | [9 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10 |  |  |  |  | lm/台・本 | W/台・本 | 台・本 | kWh/年 | 10
- | B1F | 1 | ドライエリア1 |  |  |  | 6 | 293 | 3-G-21 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | 防湿・防雨型 | - | 28 | 2 | 2 | 98.448 | 26069.0304 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 2 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | 3-B-42 | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 5 | 10 | 5.64 | 1493.472 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 2 | 機械室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-B-42B | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 2 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | 3-B-42P | H型器具 | 2 | FL40 | - | パイプ吊 | - | - | - | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 597.3888 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 3 | 水道局員室 |  |  |  | 12 | 293 | 3-B-42 | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 2 | 4 | 661.008 | 175034.9184 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 3 | 水道局員室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-B-42B | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 4 | 休養室 |  |  |  | 4.6 | 293 | 3-B-42 | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 2 | 4 | 253.3864 | 67096.7187 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 4 | 休養室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-B-42B | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 5 | 休養室4.5帖 |  |  |  | 4.6 | 293 | 3-I-42 | ペンダントライト | 1 | FCL32+40 | - | 和風 | - | PS付 | - | 80 | 1 | 1 | 107.824 | 28551.7952 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 6 | 清掃員控室 |  |  |  | 3 | 293 | 3-D-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 10939.6824 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 7 | 実態調査室 |  |  |  | 12 | 293 | 3-B-42 | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 14 | 28 | 4627.056 | 1225244.4288 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 7 | 実態調査室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-B-42B | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 8 | ドライエリア2 |  |  |  | 6 | 293 | 3-G-21 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | 防湿・防雨型 | - | 28 | 2 | 2 | 98.448 | 26069.0304 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 9 | 更衣室 |  |  |  | 3 | 293 | 3-B-42 | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 82.626 | 21879.3648 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 9 | 更衣室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-B-42B | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 10 | 湯沸室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-41B | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 10 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 293 | 3-F-21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 6517.2576 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 11 | 便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 87517.4592 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 11 | 便所 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 11 | 便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-J-11 | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 13 | 1 | 1 | 45.708 | 12103.4784 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 12 | 浴室 |  |  |  | 3 | 29 | 3-M-41 | ウォールライト | 1 | FL40 | - | - | カバー付 | 防湿・防雨型 | - | 47 | 1 | 1 | 4.089 | 1082.7672 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 13 | 脱衣室 |  |  |  | 3 | 293 | 3-D-22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 49.224 | 13034.5152 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 14 | 廊下 |  |  |  | 12 | 293 | 3-D-22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | - | 28 | 2 | 4 | 393.792 | 104276.1216 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1F | 14 | 廊下 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-22B | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 28 | 3 | 6 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1F | 14 | 廊下 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-G11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | PS付 | 片面 | - | 13 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 1 | 風除室 |  |  |  | 12 | 293 | 3-C-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | 乳白アクリルカバー | - | - | 47 | 2 | 4 | 661.008 | 175034.9184 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 2 | 予備室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-42B | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 3 | 和室3帖 |  |  |  | 3 | 293 | 3-I-42 | ペンダントライト | 1 | FCL32+40 | - | 和風 | - | PS付 | - | 80 | 1 | 1 | 70.32 | 18620.736 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 4 | 湯沸室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-41B | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 4 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 293 | 3-F-21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 6517.2576 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 男子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 87517.4592 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 5 | 男子便所 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 5 | 男子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-J-11 | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 13 | 2 | 2 | 91.416 | 24206.9568 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 女子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 87517.4592 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 6 | 女子便所 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 6 | 女子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-J-11 | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 13 | 2 | 2 | 91.416 | 24206.9568 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 廊下 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | - | - | - | - | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 52138.0608 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 7 | 廊下 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-22B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 28 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 8 | 受付事務室 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 190×1257 | - | - | - | - | 47 | 71 | 71 | 11732.892 | 3106869.8016 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 8 | 受付事務室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-41B | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | W190想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 4 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 8 | 受付事務室 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-G11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | PS付 | 片面 | - | 13 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 9 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | 3-D-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 3 | 6 | 3.384 | 896.0832 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 9 | 倉庫 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-42B | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 10 | 玄関ホール |  |  |  | 12 | 293 | 3-D-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 87517.4592 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 10 | 玄関ホール | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-42B | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 10 | 玄関ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-G11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | PS付 | 片面 | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 11 | 便所 |  |  |  | 12 | 293 | 1-I40 | コップ形シーリングライト | 1 | IL40 | - | - | - | - | - | 36 | 1 | 1 | 126.576 | 33517.3248 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 12 | 管理人室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-22B | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 28 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 13 | 台所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-N-24 | シーリングライト | 4 | FL20 | - | 角型 | - | PS付 | - | 28 | 1 | 4 | 393.792 | 104276.1216 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 13 | 台所 |  |  |  | 3 | 293 | 3-F-21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 6517.2576 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 14 | 和室4.5帖 |  |  |  | 12 | 293 | 3-I-42 | ペンダントライト | 1 | FCL32+40 | - | 和風 | - | PS付 | - | 80 | 1 | 1 | 281.28 | 74482.944 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 15 | 和室6帖 |  |  |  | 12 | 293 | 3-I-42 | ペンダントライト | 1 | FCL32+40 | - | 和風 | - | PS付 | - | 80 | 1 | 1 | 281.28 | 74482.944 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 16 | ホール |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 13 | 26 | 4296.552 | 1137726.9696 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 16 | ホール | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1F | 16 | ホール |  |  |  | 12 | 293 | 3-E-26 | 埋込スクエア | 6 | FL20 | □639想定 | - | 乳白アクリルカバー | - | - | 28 | 14 | 84 | 8269.632 | 2189798.5536 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 1F | 16 | ホール | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-G11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | PS付 | 片面 | - | 13 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 1 | 学習室 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-H11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 通路 | 壁埋込/PS付 | 片面 | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 1 | 学習室 |  |  |  | 8 | 293 | 2-A402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 13 | 26 | 2864.368 | 758484.6464 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 1 | 学習室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 2-A402B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 2 | 保育室 |  |  |  | 7.1 | 293 | 2-A402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 7 | 14 | 1368.8374 | 362468.1435 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 2 | 保育室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 2-A402B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 3 | 乳児室 |  |  |  | 7.1 | 293 | 2-A402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 2 | 4 | 391.0964 | 103562.3267 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 3 | 乳児室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 2-A402B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 4 | 休養室10帖 |  |  |  | 4.6 | 293 | 2-B363 | 埋込スクエア | 3 | FPL36 | □450想定 | - | 木製ルーバー | 強化和紙貼 | - | 44 | 2 | 6 | 355.8192 | 94220.9242 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 4 | 休養室10帖 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | 2-D20 | 埋込専用型非常灯 | 1 | IL20 | □150想定 | 角型 | - | - | 電源別置 | 18 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 5 | 踏込 |  |  |  | 4.6 | 293 | 2-C60 | ダウンライト | 1 | IL60 | □150想定 | 角型 | 木製枠 | - | - | 54 | 1 | 1 | 72.7812 | 19272.4618 | 器具交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 5 | 踏込 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | 2-D20 | 埋込専用型非常灯 | 1 | IL20 | □150想定 | 角型 | - | - | 電源別置 | 18 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 6 | 休養室15帖 |  |  |  | 4.6 | 293 | 2-B554 | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | □600想定 | - | 木製ルーバー | 強化和紙貼 | - | 60 | 2 | 8 | 646.944 | 171310.7712 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 6 | 休養室15帖 | 専用非常灯：対象外 |  |  | - | - | 2-D20 | 埋込専用型非常灯 | 1 | IL20 | □150想定 | 角型 | - | - | 電源別置 | 18 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 7 | 湯沸室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-42B | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 7 | 湯沸室 |  |  |  | 3 | 293 | 3-F-21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 6517.2576 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 8 | 男子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 87517.4592 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 8 | 男子便所 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 8 | 男子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-J-11 | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 13 | 2 | 2 | 91.416 | 24206.9568 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 9 | 女子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 87517.4592 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 9 | 女子便所 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 9 | 女子便所 |  |  |  | 12 | 293 | 3-J-11 | ミラー灯 | 1 | FL10 | - | - | カバー付 | PS付 | - | 13 | 2 | 2 | 91.416 | 24206.9568 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 10 | 廊下 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-G11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | PS付 | 片面 | - | 13 | 2 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 10 | 廊下 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-H11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 通路 | 壁埋込/PS付 | 片面 | - | 13 | 3 | 3 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 10 | 廊下 |  |  |  | 12 | 293 | 2-A202 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | - | - | - | - | 28 | 6 | 12 | 1181.376 | 312828.3648 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 10 | 廊下 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 2-A202B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 28 | 4 | 8 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 11 | 集会室1 |  |  |  | 7.7 | 293 | 2-A402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 10 | 20 | 2120.734 | 561570.3632 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 11 | 集会室1 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 2-A402B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 12 | 集会室2 |  |  |  | 7.7 | 293 | 2-A402 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | - | 47 | 10 | 20 | 2120.734 | 561570.3632 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | 2F | 12 | 集会室2 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 2-A402B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 13 | 倉庫 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-42B | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 2F | 13 | 倉庫 |  |  |  | 1 | 12 | 3-A-42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 300×1257 | - | - | - | - | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 298.6944 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | RF | 1 | 機械室 |  |  |  | 1 | 12 | 3-B-42 | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | - | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 597.3888 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | RF | 1 | 機械室 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-B-42B | H型器具 | 2 | FL40 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 47 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | RF | 2 | 屋上外壁 |  |  |  | 13 | 293 | 3-G-21 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | 防湿・防雨型 | - | 28 | 1 | 1 | 106.652 | 28241.4496 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1-1F | K-1 | A階段 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-A-22B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | W300想定 | - | - | - | 電源別置(IL60) | 28 | 1 | 2 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1-1F | K-1 | A階段 | 階段通路誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 3-Z-22B | 階段通路誘導灯 | 2 | FL20 | - | - | 壁横付 | 階数表記付/PS付 | カドニカ電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | B1-1F | K-1 | A階段 | 誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 1-G11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | - | 避難口 | PS付 | 片面 | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1-RF | K-2 | B階段 | 非常用照明：対象外 |  |  | - | - | 3-D-22B | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | - | - | - | - | 電源別置(IL60) | 28 | 3 | 6 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1-RF | K-2 | B階段 | 階段通路誘導灯：対象外 |  |  | - | - | 3-Z-22B | 階段通路誘導灯 | 2 | FL20 | - | - | 壁横付 | 階数表記付/PS付 | カドニカ電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
- | 1-2F | K-3 | C階段 |  |  |  | 12 | 293 | 3-G-21 | ウォールライト | 1 | FL20 | - | - | カバー付 | 防湿・防雨型 | - | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 26069.0304 | ランプ交換 | [6 empty] | 0 | 0
- | B1-1F | K-4 | D階段 | 配灯なし |  |  | 12 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | [6 empty] | 0 | 0
屋外 | - | - | 外灯 | 街路灯：対象外 |  |  | - | - | 3-O-200 | 街路灯 | 1 | HF200 | - | 陣笠タイプ | - | - | - | 228 | 4 | 4 | - | - | 対象外 | 対象外 | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | 既存照明 消費電力量 | 既存照明 従量電気料金（円） | [7 empty] | ご提案LED照明 消費電力量 | ご提案LED照明 従量電気料金（円）
[21 empty] | kWh/年 | 10 | [7 empty] | kWh/年 | 10
[21 empty] | 46562.7406 | 12329813.7109 | [7 empty] | 0 | 0
(指定金額）