## 認知症GH
協議様式３
認知症対応型共同生活介護（介護予防含む）施設設備チェックリスト
事業所名 （グループホーム）
ユニット数･定員 | ユニット数 ( ) 利用定員 ( )人
施設建物の構造 | ( )造り ( 階建ての 階部分)
①居 室( )～( )㎡
主たる 各部屋の面積 | ※居室面積は内法7．43㎡以上(※注1)
②食 堂( )㎡ ③居 間( )㎡ (※注2)
④浴 室( )㎡ ⑤台 所( )㎡
⑥事務室( )㎡
※1 居室は基準面積に加えて、別に収納スペースを確保すること。(7.4㎡+収納スペース)
※2 食堂と居間は適切なスペースがあれば共用可能(ただし、機能分離が必要）
設備項目 | 設備チェック項目 ※該当項目にレ点を記載してください。⇒ | はい | いいえ
①玄関は徘徊予防の対応が取られている。
具体的に記載( )
玄関及び廊下 | ②段差解消もしくは対策がされている。
③車椅子・歩行器の通行に支障のない幅員が確保されている。
④複数ユニット設置の場合、玄関ないし入ロが分離・独立している。
(共用の玄関から各ユニットヘの入口への動線が分離している。
①出入り口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されている。
食堂及び居間 | ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっている。
③入居者とスタッフが全員揃って食事・作業ができる椅子やテーブルがある。
④洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものである。
⑤洗面台に共用タオルは取り付けない。
居 室 | ①窓やドアは徘徊防止・転落防止の対策を取っている。
②エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置である。
③緊急呼び出しの対応が取られている。
④ドアは鍵が設置されている。(居室内側から施錠緊急時は外部から開錠できる)
⑤ドアの窓から室内の状況が見えない配慮がされている。
⑥洗面台・トイレが居室内に設置の場合
1)洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様になっている。
2)洗面台のオーバーフローへの対策が取られている.
3)トイレ内のナースコール・手すりの設置と位置は適切である。
台 所 | ①入居者とスタッフが協働できるスペースとレイアウトになっている。
②火気使用部分は不燃対策がされている。
③食器・調理器具の消毒洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされている。
④包丁・刃物類の安全な管理がされている。
⑤食品庫は衛生的に配慮されている。
⑥食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされている。
設備項目 | 設備チェック項目 ※該当項目にレ点又は○印を記載してください。⇒ | はい | いいえ
浴 室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入りロの段差がない。
②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮している。
③脱衣室・浴室にナースコールが設置されている。
④やけど予防の対策(お湯の温度設定等）はとられていますか。
⑤洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置している。
※浴槽はL5～2人槽で可、但し、洗い場は大人2～3人が動けるスペースを確保する。
共用トイレ | ①男子用・女子用の区別及びプライバシーへの配慮がされている。
②ナースコールが適切な場所に設置されている。
③緊急時には外から開錠できる。
④水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものである。
⑤共用タオルは取り付けない。
⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られている。
※居室にトイレが無く、共用トイレのみである場合は、複数箇所の設置、及び1箇所以上の 車椅子対応トイレの設置が望ましい。
洗濯・家事室 | ①入居者も利用しやすいレイアウトと高さである(洗濯機、乾燥機の配置・高さ)
②入居者も操作できる仕様である。
③洗剤等は施錠できる場所に保管する。
非常通報装置 及び 非常口・避難設備 | ①防災制御盤・ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置されている。
②複数ユニットの場合は、他のユニットからの受信も可能なシステムである。
③非常口の鍵はスタッフのみが解錠できるもので、徘徊予防対策が取られている。
④外部避難階段は夜間も安全に昇降できるものである。
⑤避難場所までの通路は安全に通行できる状態である。
※各フロア共に2方向避難路が確保されていること。
その他 | ①｢基準」で設置が定められている[運営推進会議]の設置はできますか。
②近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。要望・意見等がありましたか。
③｢基準」でいう、代表･管理(予定者)の必須条件(実務経験･研修修了等)は満たしていますか。
④建築基準法上の手続きを確認しましたか。(改修の場合は用途変更等 手続きについて市の建築確認担当課の建築主事と相談していますか)
⑤消防法上の手続きを確認しましたか。(所轄消防署と相談していますか。)
申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始出書等の写しの添付が必要です。また、事業所を新築された場合には建築基準法7条5項による検査済証の添付も必要です。