## 看護小規模多機能型居宅介護
協議様式３
看護小規模多機能型居宅介護 施設設備チェックリスト
事業所名
定 員 | 登録定員 ( 人 ) 利用定員 ( 通いサービス 人 宿泊サービス 人 )
施設建物の構造 | ( )造り ( 階建ての 階部分)
主たる各部屋の面積 | ① 宿泊室 (個室 ㎡～ ㎡ 計 室) （個室以外 ㎡～ ㎡ 室）
・宿泊室（個室）の面積は内法7．43㎡以上（ただし、病院又は診療所であり、定員が１人である宿泊室の場合は6.4㎡以上）。 ・別途収納スペースを確保すること。（+収納スペース） ・プライバシーが確保される場合に限り、個室以外の宿泊室に居間の面積を加えることができること。
② 食 堂( )㎡ ③ 居 間( )㎡
・食堂と居間は適切なスペースがあれば共用可能(機能分離が必要） ・通い定員1人当たり3㎡以上の面積を確保すること。
④ 浴 室( )㎡ ⑤ 台 所( )㎡
⑥ 事務室( )㎡ ⑦ その他
設備項目 | 設備チェック項目 ※該当項目にレ点を記載してください。⇒ | はい | いいえ
一般原則・構造 | ①日照(採光)、通風(適温保持)に配慮されていますか。
②バリアフリーに配慮した施設となっていますか。
③災害等非常時の避難経路(最低2方向)が確保されていますか。
④手すりは廊下、食堂及び機能訓練室等に、適切に設けていますか。
玄関及び廊下 | ①玄関は徘徊予防の対応が取られている。
具体的に記載( )
②段差解消もしくは対策がされている。
③車椅子・歩行器の通行に支障のない幅員が確保されている。
④併設施設の場合、玄関ないし入ロが分離・独立している。
(共用の玄関から各施設の入口への動線が明確に分離している。）
食堂及び居間 | ①出入り口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されている。
②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっている。
③利用者とスタッフが全員揃って食事・作業ができる椅子やテーブルがある。
④洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものである。
⑤食堂と居間が共用の場合、それぞれの機能が独立している
⑥洗面台に共用タオルは取り付けない。
宿 泊 室 | ①窓やドアは徘徊防止・転落防止の対策を取っている。
②エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置である。
③緊急呼び出しの対応が取られている。
④ドアは鍵が設置されている。( 室内側から施錠。 緊急時は外部からも開錠できる)
⑤通路側ドア又は窓から、室内の状況が見えない配慮がされている。
⑥洗面台・トイレが室内に設置の場合
1)洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様になっている。
2)洗面台のオーバーフローへの対策が取られている.
3)トイレ内のナースコール・手すりの設置と位置は適切である。
設備項目 | 設備チェック項目 ※該当項目にレ点又は○印を記載してください。⇒ | はい | いいえ
台 所 | ①入居者とスタッフが協働できるスペースとレイアウトになっている。
②火気使用部分は不燃対策がされている。
③食器・調理器具の消毒洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされている。
④調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっている。
⑤包丁・刃物類の安全な管理がされている。
⑥食品庫は衛生的に配慮されている。
⑦食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされている。
浴 室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入りロの段差がない。
②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮している。
③脱衣室・浴室にナースコールが設置されている。
④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置している。
※浴槽はL5～2人槽で可、但し、洗い場は大人2～3人が動けるスペースを確保する。
共 用 ト イ レ | ①男子用・女子用の区別及びプライバシーへの配慮がされている。
②ナースコールが適切な場所に設置されている。
③緊急時には外から開錠できる。
④水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものである。
⑤共用タオルは取り付けない。
⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られている。
※居室にトイレが無く、共用トイレのみである場合は、複数箇所の設置、及び1箇所以上の 車椅子対応トイレの設置が望ましい。
洗 濯 室 等 | ①利用者も利用しやすいレイアウトと高さである(洗濯機、乾燥機の配置・高さ)
②入居者も操作できる仕様である。
③洗剤等は施錠できる場所に保管する。
衛 生 管 理 | ①汚物処理室（流し）を設けている場合は、他の設備と区別された一定の スペースを有していますか。
②厨房を設けている場合は、食器、調理器具等を消毒する設備、食器、 食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けていますか。
③感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスクの使用等 また 消毒作業・手順等について保健所の助言指導を求め、又密接な連携を確保できますか。
非常通報装置及び 非常ロ・避難設備 | ①防災制御盤・ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置されている。
②非常口の鍵はスタッフのみが解錠できるもので、徘徊予防対策が取られている。
③外部避難階段は夜間も安全に昇降できるものである。
④避難場所までの通路は安全に通行できる状態である。
※各フロア共に2方向避難路が確保されていること。
そ の 他 | ①｢基準」で設置が定められている[運営推進会議]の設置はできますか。
②近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。要望・意見等がありましたか。
③｢基準」でいう、代表･管理(予定者)の必須条件(実務経験･研修修了等)は満たしていますか。
④建築基準法上の手続きを確認しましたか。(改修の場合は用途変更等 手続きについて市の建築確認担当課の建築主事と相談していますか)
⑤消防法上の手続きを確認しましたか。(所轄消防署と相談していますか。)
申請にあたっては、事業をされる法人が消防署に提出した防火対象物使用開始出書等の写しの添付が必要です。また、事業所を新築された場合には建築基準法7条5項による検査済証の添付も必要です。