## チェックリスト
協議様式３
施設種別 |  |  | 所在地
法人名 |  |  | 施設名
ユニット数 定員 |  | ユニット数（ ） 定員（ ）人 | 担当者 | 法人
建物の構造 |  | （ ）造り
（ ）階建ての（ ）階部分
各室の面積（内法） |  | ①居 室（ ）～（ ）㎡ |  | 設計業者
②共同生活室（ ）㎡～（ ）㎡
|  | ③浴室（ ）㎡～（ ）㎡ |  | 建設業者
④医務室（ ）㎡
■事前協議時、竣工時及び現地検査の結果、施設内容が設備基準等に適合しているかを確認する
事前協議開始 |  | 年 月 日 | 提出：□事前協議書 □配置図 □平面図 □本チェックリスト （簡易チェック表も確認）
事前協議完了 |  | 年 月 日 | 確認：□配置図 □平面図 □立面図 □断面図 □各室面積表 □本チェックリスト （簡易チェック表も確認）
■竣工前、事業内容について変更の有無を確認する
①最終協議における事業計画からの変更箇所 （敷地面積、延床面積、図面、総事業費）
②変更がある場合の処置
■竣工後、各検査済証について原本と照合確認する
竣工 |  | 年 月 日 | □本チェックリストチェック
項 目 |  |  |  | 検査日 |  |  | 通知日
①建築
②エレベーター（ 用 基、 用 基）
③ダムウェーター（ 基）
④消防
■チェック項目
項 目 |  |  |  | 法人チェック |  | 市 チェック | 備考（仕様、寸法、代替策、 例外等具体内容を記入）
|  |  |  | 協議 | 竣工
１ 一般原則・構造
① | 施設侵入路等段差がなく、バリアフリー仕様となっていますか。玄関は自動ドアとなっていますか。 |  |  | □ | □ | □
② | 心身機能や認知機能の低下した高齢者にとって、不慣れな環境での所在識別は困難になりがちなので、サイン、明るさ、見通しのよさなどの「わかりやすさ」のための工夫がなされていますか。（各室の表示板等の高さや仕様など） |  |  | □ | □ | □
③ | 利用者が通常移動する範囲の設備については、段差や幅等を考慮し、車椅子での移動が可能なスペースと構造を確保していますか。(参考値：車椅子の幅はおよそ90cm) |  |  | □ | □ | □
④ | 階段は幅が十分にあり、傾斜は緩やかな設計となっていますか。(参考値：有効幅140ｃｍ、蹴上げ16ｃｍ以下、踏面30ｃｍ以上)（両側手摺が望ましい） |  |  | □ | □ | □ | 幅： ㎝、蹴上げ： ㎝、 踏面： ㎝、 側手摺
⑤ | 廊下の幅は、内法での測定により手摺りの内々で片廊下1.5ｍ以上、中廊下1.8ｍ以上確保していますか。 |  |  | □ | □ | □ | 片廊下最狭部： m 中廊下最狭部： m
⑥ | バルコニーは、非常時の避難を想定した構造となっていますか。（車椅子やストレッチャーが十分通れるようになっていますか。また、エアコン室外機が支障となったり、パイプ類、側溝、排水口等が通行を妨げていませんか。） |  |  | □ | □ | □
⑦ | バルコニーには転落防止のための十分な高さ（建築基準法では110ｃｍ以上）の手摺りを設置するとともに、手摺り下部の形状は乗り越えの防止に配慮し、足がかりとならない形状となっていますか。（足かかりがある場合は、足かかりからの高さで判断すること。）また、エアコンの室外機は足踏み台にならないよう吊下げ設置する等配慮としていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑧ | 柱や棚等の角に丸みをつけたり、保護ラバーを設ける等、危険防止策をとっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑨ | 全面ガラスを使用している場合は、ステッカー等の目印を設けて、車椅子での接触など高齢者の衝突防止を図っていますか。 |  |  |  | □ | □
⑩ | 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものとなっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑪ | 内装（壁、間仕切りなど）についても色彩や素材などにおいて、入居者の精神的なゆとりと安らぎへのきめ細やかな配慮をしていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑫ | ユニット（居室・共同生活室・洗面設備・便所）浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、事務室その他の運営上必要な設備が整備されていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑬ | 設備は、専ら当該施設の用に供するものになっていますか。（ただし、入居者の処遇に支障がない場合は、この限りではない。） |  |  | □ | □ | □
⑭ | 建物には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑮ | 「建築基準法」「消防法」「福祉のまちづくり条例」「同条例設計マニュアル」「ハートビル法」等に適合する構造となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑯ | 建物（入居者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く）は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物ですか。 |  |  | □ | □ | □
２ 居室
① | 居室の床面積は内法での測定により、10.65㎡以上となっていますか。（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。） |  |  | □ | □ | □ | 面積： ㎡～ ㎡
② | 居室入口ドアに一部分でも透明ガラスを使用していませんか。（プライバシー保護のため） |  |  | □ | □ | □
③ | 入口ドアやバルコニーに鍵を設ける場合は、閉じ込めに配慮して内側からつまみで開けられる仕様とし、高さは車椅子利用に配慮されていますか。（内側と外側から開閉可能な鍵は可能） |  |  | □ | □ | □
④ | 居室入口ドアは開閉に関して、指づめ防止のため、完全に閉まる前にストッパーが働くなど、余裕をもてる速度となるよう工夫されていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑤ | ドアのノブは身体の不自由な方や、車椅子の方が使用するのに適したものとなっていますか。（形状や位置、高さなど） |  |  | □ | □ | □
⑥ | 居室とバルコニーの間の段差は最小限に抑え、入居者単独及び車椅子での移動が容易にできる構造ですか。 |  |  | □ | □ | □
⑦ | ルームエアコンのリモコン、照明器具のスイッチ等は、表示文字が大きい等高齢者や身体の不自由な方が使用しやすい物を使用するとともに、車椅子の方が使用しやすい位置、高さに設置されていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑧ | ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けていますか。（利用者の使用に適した位置に設置していますか。） |  |  | □ | □ | □
⑨ | 地階に設けていませんか。 |  |  | □ | □ | □
⑩ | ２階以上に設けている場合エレベーターを設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑪ | 全室個室となっていますか。（ただし夫婦で居室を利用する場合等には2人部屋とすることができる。） |  |  | □ | □ | □
⑫ | 10人以下でユニットを構成していますか。 |  |  | □ | □ | □
⑬ | 個々の入居者が自分の所属するユニットを把握しやすい構造ですか。 |  |  | □ | □ | □
⑭ | 居室はいずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑮ | 寝台又はこれに代わる設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑯ | 必要に応じて、入居者の身の回り品を保管することができる設備がありますか。またはそのようなもの（入居者が使い慣れた家具等）を設置するスペースがありますか。 |  |  | □ | □ | □
⑰ | 車椅子の方が使用するのに適した手洗い設備を設けていますか。（居室に洗面設備がある場合） |  |  | □ | □ | □
⑱ | 洗面台・トイレが居室内に設置の場合
| １）洗面台は火傷等の事故防止に注意した仕様になっていますか。 |  |  | □ | □ | □
| ２）洗面台のオーバーフローへの対策が取られていますか。 |  |  | □ | □ | □
| ３）トイレ内のブザー・手すりの設置と位置は適切ですか。 |  |  | □ | □ | □
| ４）水道栓は自動水洗もしくはレバー式ですか。（感染症防止） |  |  | □ | □ | □
⑲ | 1つ以上の出入り口が、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けてありますか。 |  |  | □ | □ | □
⑳ | 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して解放できるようになっていますか。 |  |  | □ | □ | □
３ 共同生活室
① | 内法での測定により２㎡にその共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上となっていますか。（通路部分は面積に含めないこと） |  |  | □ | □ | □ | 1ユニット： ㎡、2ユニット： ㎡、3ユニット： ㎡
② | ユニットの入居者及び介護等を行う職員が一度に食事をしたり談話等を楽しんだりすることが可能な備品（人数に対応したテーブル、椅子等）を備えたうえで、車椅子が自由に通行できるものとなっていますか。 |  |  | □ | □ | □
③ | 入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるように、簡易な流し・調理設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 流しを設ける場合、包丁や洗剤の取扱いには注意し、保管場所は施錠できるようになってますか。 |  |  | □ | □ | □
⑤ | キッチンのコンロ等は利用者が勝手に使用し火傷することのないよう、機種選定やロック等管理をしていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑥ | 洗面（手洗い）設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑦ | 洗面台には、共用タオルは取り付けていませんか。 |  |  |  | □ | □
⑧ | 入居者が自分の属するユニット以外のユニットの共同生活室を通過することなく、自由に施設内を移動できる形状となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑨ | 地階に設けていませんか。 |  |  | □ | □ | □
⑩ | 滑りにくく、弾力性のある床材を使用していますか。 |  |  | □ | □ | □
⑪ | 火気使用分は不燃対策がされていますか。 |  |  | □ | □ | □
４ 浴室
① | 脱衣室及び浴室は、扉を開けた際に廊下等から内部が直接見えないようにカーテンや暖簾をつける等の工夫がされていますか。 |  |  |  | □ | □
② | 廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口の段差はありませんか。 |  |  | □ | □ | □
③ | 浴槽の厚みや深さ、手摺りの位置や高さが身体の不自由な方の入浴に適したものとなっていますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 床面は滑りにくい材質・仕様とし、浴槽や洗い場の角を丸くしたり、保護ラバーを付けるなど、安全対策を講じていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑤ | 洗い場や浴槽内、脱衣所に手摺りを設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑥ | 浴室が施錠管理できる構造となっていますか。（夜間等使用しない際の安全対策） |  |  | □ | □ | □
⑦ | 浴室及び脱衣室にブザー又はこれに代わる設備を設けていますか。（浴槽内から楽に使用できる位置にも設置） |  |  | □ | □ | □
⑧ | 上がり湯及び清浄な湯水を使用することができる設備を設けていますか。（感染症予防） |  |  | □ | □ | □
⑨ | 一般浴槽のほか、入浴に介助を要する方の入浴に適した機能を設けていますか。（特殊浴槽など） |  |  | □ | □ | □
⑩ | 浴室の位置はユニットケアの機能を十分に発揮しうる考慮がなされていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑪ | 居室のある階ごとに設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑫ | 浴槽内の湯については、感染症防止のため、循環殺菌装置等の位置により水質が適正に管理できますか。(毎回湯を替える場合は不要) |  |  | □ | □ | □
⑬ | 火傷予防の対策はとられていますか。 |  |  | □ | □ | □
５ 洗面設備
① | 水道栓は自動水栓もしくはレバー式ですか。（感染症防止） |  |  | □ | □ | □
② | 洗面台下部の温度調整バルブ等を利用者が勝手に調整したり、配管が露出し、火傷等の事故に至ることのないよう注意した仕様となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
③ | 車イスの方が使用するのに適したものとなっていますか。（洗面台の高さ、蛇口、鏡の位置に注意） |  |  | □ | □ | □
④ | 居室ごとに設けていますか。また、居室ごとに設けていない場合は共同生活室ごとに適当数設けていますか。（混在する形態も可） |  |  | □ | □ | □
⑤ | 共用タオルは設けていませんか。（感染症予防） |  |  |  | □ | □
６ 便所
① | 男女とも廊下等から内部が直接見えないよう、入口や内部に間仕切りを設けるなどの工夫をしたり、便所ブースの入口は鍵をつける等、プライバシーと安全性の確保がなされた構造となっていますか。（ただし緊急時には外部から開錠可能な鍵を使用） |  |  | □ | □ | □
② | トイレの入り口がカーテンになっていませんか。（居室内にトイレを設ける場合も含む。） |  |  | □ | □ | □
③ | 手摺りを設けるなど身体の不自由な方が使用するのに適した仕様となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 車椅子対応の便所を設け、車イスの方が使用するのに適した洗面設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑤ | ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けていますか。（利用者の使用に適した位置に設置していますか。） |  |  | □ | □ | □
⑥ | 緊急時には外から開錠できますか。 |  |  | □ | □ | □
⑦ | 水道栓は自動水洗、レバー式など高齢者が使いやすいものですか。 |  |  | □ | □ | □
⑧ | 共用タオルは取り付けていませんか。 |  |  |  | □ | □
⑨ | 石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑩ | オストメイト対応便所がありますか。 |  |  | □ | □ | □
⑪ | 居室ごとに設けていますか。また、居室ごとに設けていない場合は共同生活室ごとに適当数設けてありますか。（混在する形態も可） |  |  | □ | □ | □
⑫ | 換気機能はありますか。 |  |  | □ | □ | □
７ 調理室・厨房
① | 大型及び固定が必要な調理設備は危険防止のため固定していますか。 |  |  |  | □ | □
② | 施錠管理できる構造となっていますか。（夜間等使用しない際の安全対策） |  |  | □ | □ | □
③ | 火気を使用する部分は不燃材料を用いていますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 食器、調理器具は消毒する設備、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑤ | 食堂と離れる場合は、効率よく搬送できる動線ですか。 |  |  | □ | □ | □
⑥ | 食材等の搬入搬出に便利で、効率的かつ衛生面に配慮した配置となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑦ | 手洗設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑧ | （サテライト型施設の場合）本体施設で調理・運搬する場合に、運搬手段が衛生上適切な処置がなされていますか。 |  |  | □ | □ | □
８ 洗濯室又は洗濯場
① | 洗剤等の保管場所は、施錠できるものになっていますか。 |  |  | □ | □ | □
② | 必要な設備が整備された十分なスペースがありますか。 |  |  | □ | □ | □
９ 汚物処理室（汚物処理槽）
① | 換気ができ他の設備と独立したスペースとなっておりドアがついていますか。(ドアに鍵がかかることが望ましい) |  |  | □ | □ | □
1０ 機械室
① | 機械室への扉は、施錠できる構造としていますか。 |  |  | □ | □ | □
1１ 医務室、診察室
① | 診察台、応急の手当のできる寝台、医薬品棚、事務机等の設置スペースは確保されていますか。 |  |  | □ | □ | □
② | サテライト型施設の場合は、医務室は必要としないが、入所者を診察するために必要な医薬品及び医療機器、臨床検査設備等を設けるスペースはありますか。 |  |  | □ | □ | □
③ | 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であり、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 入居者の薬剤等は施錠管理できるようにしていますか。 |  |  | □ | □ | □
1２ 介護材料室
① | 清潔及び不潔リネン庫を分けて整理していますか。また各々必要数を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
1３ 事務室、その他の設備
① | 倉庫は必要数設けてありますか。 |  |  | □ | □ | □
② | ストレッチャーを乗せることができる規格のエレベーターを少なくとも1台は設置していますか。 |  |  | □ | □ | □
1４ 非常通報装置及び非常口・避難設備
① | 防災制御盤・ナースコール受診盤は事務室の見やすい場所に設置されていますか。 |  |  | □ | □ | □
② | 複数ユニットの場合は、他のユニットからの受信も可能なシステムですか。 |  |  | □ | □ | □
③ | 非常口の鍵はスタッフのみが解錠できるもので、徘徊予防対策が取られていますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 外部避難階段は夜間も安全に昇降できるものですか。 |  |  | □ | □ | □
⑤ | 避難場所までの通路は安全に通行できる状態ですか。(各フロア共に２方向避難経路が確保されていること) |  |  | □ | □ | □
1５ 準公共的空間（セミパブリックスペース）
① | 入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活ができるよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることができる場所を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
1６ 設備（部屋）等の条件
① | 居室、共同生活室、浴室は3階以上の階に設けていませんか。ただし次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等についてはこの限りではありません。 (1)避難設備について、次のア～ウのいずれかに該当すること。 ア.特別避難階段を2か所以上 居室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2か所以上有すること。 イ.特別避難階段を1か所＋傾斜路 特別養護老人ホームに設置する傾斜路は、入居者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障のないよう、その傾斜路は緩やかにし、表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ.特別避難階段を1か所＋廻りバルコニー ａ)車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニーを設け外部避難階段を利用することにより、居室等から屋外への避難が速やかにできること。 ｂ)内部の特別避難階段又は外部避難階段により2方向避難が確保できること。 ｃ)バルコニー及び外部避難階段は耐火構造とし、隣接建物から十分な距離を有し延焼の恐れがないこと。 (2)3階以上の階にある居室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 (3)居室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施工令第112条第1項に規定する特定防火設備により防災上有効に区画されていること。 |  |  | □ | □ | □
② | 居室等が2階以上の階にある場合は、1か所以上の傾斜路を設けていますか。（エレベーターを設けるときはこの限りにあらず。） |  |  | □ | □ | □
1７ ユニットの配置
① | 職員の勤務形態や動線を考慮したものになっていますか。また、夜間及び深夜の職員配置を考慮したものとなっていますか。 |  |  | □ | □ | □
1８ その他
① | 緊急時等に備え、施設内に一斉に放送できる設備などを設置していますか。 |  |  | □ | □ | □
② | ナースコール受信盤の表示は、居室番号やトイレ番号など詳細まで明確になっていますか。 |  |  | □ | □ | □
③ | 階段や廊下の両側には、手摺りを設けてありますか。 |  |  | □ | □ | □
④ | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けていますか。（トイレ等はセンサー式可） |  |  | □ | □ | □ | □廊下 □共同生活室 □便所
⑤ | 吹き抜け部分の窓は、転落防止を防ぐため手摺やストッパーを設けるなどしていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑥ | 車椅子の利用に備え、各室及び廊下の壁には車椅子当たりを設けていますか。また、車椅子が接触する恐れのあるガラスについては飛散防止のため、強化ガラスや鉄線入りガラスを使用していますか。 |  |  | □ | □ | □
⑦ | 視覚や聴覚に障害のある方に配慮し、光や音等による警報設備を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑧ | 避難階段の出口の門扉は、緊急時に避難しやすく、かつ、防犯上配慮された構造となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑨ | 玄関は自動ドアとし、風除室を設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑩ | 汚物と洗濯後のリネン、食べ物等を同じエレベーターやダムウェーダーで運ばないよう、運搬手段に配慮した位置、構造となっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑪ | やむを得ずモニターカメラを設置する場合は、入居者の目につきにくい位置や仕様による等、入居者の人権に十分配慮したものとなっていますか。(カメラの位置や機種等については市と事前調整を行う) |  |  | □ | □ | □
⑫ | ダムウェーダーを設置する場合は、入所者が安易に操作できる場所に設置しない等、事故防止に配慮したものになっていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑬ | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室から十分な距離を隔てて設けていますか。 |  |  | □ | □ | □
⑭ | 滑りにくく、弾力性のある床材を使用していますか。 |  |  | □ | □ | □
【現地確認結果】
確認日 |  | 年 月 日 | 改善完了日 |  | 年 月 日
指摘事項 | ・期限を設けて改善状況の確認を行うもの |  |  | 改善報告期限 年 月 日（ ）
注意喚起 | ・改善・運営面の協力を求めるもの
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設整備チェックリスト