## Sheet1
協議様式４
住宅型有料老人ホーム 施設整備チェックリスト
| 項目 | はい | いいえ
基本的事項 | （１）豊中市有料老人ホーム設置運営指導指針に適合しているか。 | □ | □
| （２）建築基準法、大阪府福祉のまちづくり条例、消防法等関係法令に適合しているか。 | □ | □
| （３）入居者が安全で快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備となっているか。 | □ | □
| （４）建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物になっているか。 | □ | □
| （５）建築基準法、消防法等関係法令に定める避難設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故・災害に対応するための設備を十分設けているか。 | □ | □
| （６）建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」（平成１３年国土交通省告示第１３０１号）を踏まえて、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できるよう配慮しているか。 | □ | □
| （７）建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十分考慮しているか。 | □ | □
居室 | （１）個室とし、床面積は便所・収納設備等を除く内法面積で１３平方メートル以上（夫婦用等で１室に２人以上の者を入居させる場合には、内法面積で１人当り１０．６５平方メートル以上）確保できているか。 | □ | □
| （２）建築基準法第３０条の界壁により区分しているか。 | □ | □
| （３）居室内のベッドの配置場所付近、便所、浴室及び脱衣所に緊急通報装置を設けているか。 | □ | □
食堂 | （１）入居定員に２平方メートルを乗じて得た面積以上確保できているか。 | □ | □
| （２）車いすの方が使用するのに適した洗面設備を設けているか。また、共用タオルを使用していないか。 | □ | □
厨房 | （１）設置・運営について、保健所に相談しているか。 | □ | □
脱衣室 浴室 | （１）入居者が週２回以上の入浴ができる機会を確保するため、１０人程度に１か所以上の浴室を設置しているか。 | □ | □
| （２）要介護者等が使用する浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適した設備（特別浴槽等）を設けているか。 | □ | □
| （３）脱衣室及び浴室は、扉を開けた際に内部が直接見えないようカーテン等を設置しているか。 | □ | □
| （４）適切な位置に緊急通報装置及び手すりを設置しているか。 | □ | □
| （５）やけど予防の対策（お湯の温度設定等）を講じているか。 | □ | □
| （６）石鹸・消毒液などの誤飲予防対策を講じているか。 | □ | □
便所 | （１）居室内又は居室のある階ごとに、居室に近接して設置しているか。 | □ | □
| （２）適切な位置に緊急通報装置及び手すりを設置しているか。 | □ | □
| （３）身体の不自由な者が使用するのに適したものになっているか。 | □ | □
| （４）鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮がされているか。また、緊急時には外から開錠できるようになっているか。 | □ | □
| （５）共用タオルを使用していないか。 | □ | □
| （６）水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっているか。 | □ | □
| （７）石鹸・消毒液などの誤飲予防対策を講じているか。 | □ | □
汚物処理室 | （１）独立して設置しているか。（これによりがたい場合は、カーテン等で仕切る等、飛沫感染に注意できているか。） | □ | □
| （２）各階に設置しているか。 | □ | □
| （３）汚物を搬入・搬出する動線等に配慮した場所に設置しているか。 | □ | □
廊下幅 | （１）廊下の有効幅員（手すり設置後の内法。）は １．８メートル以上確保しているか。 | □ | □
| （２）多数の通行が見込まれる中廊下や避難経路が集中する廊下等（以下「中廊下等」という。） ２．７メートル以上確保しているか。 | □ | □
| （３）廊下の両側に手すりを連続して設ける等、要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 | □ | □
医務室等 | （１）医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第１６条に規定する診療所の構造設備の基準に適合したものになっているか。 | □ | □
| （２）医務室の設置の有無にかかわらず、医薬品等を保管するための鍵付保管庫を備えているか。 | □ | □
エレベーター | （１）２階以上の階を有する建物の場合、設置しているか。 | □ | □
| （２）車いすやストレッチャー等が使用できる仕様になっているか。 | □ | □
その他 | （１）洗剤等の誤飲・誤食を防止するため、それらを保管するための鍵付保管庫等を備えているか。 | □ | □
※回答が「いいえ」になった項目については、その理由を別紙（任意様式）に記載いただき、併せてご提出ください。 ※設置しない設備がある場合は、チェック不要です。