平成　　年　　月　　日

安全対策書

１　静電気対策に関すること

- アース等の確保

措置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　保有空地の確保に関すること

指定数量

ガソリン・・・２００Ｌ

軽油・灯油・・・１，０００Ｌ

重油・・・２，０００Ｌ

指定数量の１０倍以下・・・３ｍ以上

１０倍以上・・・６ｍ以上

保有空地を　　　ｍ以上確保。

３　消火設備の配置に関すること（消火器２～３本以上）

消火器　　　本の配置。

４　危険物の浸透・流出防止対策に関すること

- 地盤面は浸透しない場所

措置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

- 砂等を配置し漏えい時の流出防止措置をとる

措置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５　標識・掲示板の設置に関すること

- 標識・掲示板を立て関係者等に注意喚起する

- 「危険物仮貯蔵・仮取扱所」、「品名・数量・倍数」、「火気厳禁」

（縦３０以上×幅６０以上）

６　侵入防止対策に関すること

□　保有空地の周囲にバリケード等を立て空地を確保する

措置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□﷒　敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する

措置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７　危険物取扱従事者に関すること

危険物取扱免状保有者氏名【　　　　　　　　　　　】（甲・乙・丙）