消防計画

（目的）

第１条　この消防計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災等の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　に居住し、又は出入りするすべての者及び防火管理業務の委託を受けて従事する者に適用する。

２　管理権原の及ぶ範囲は　　　　　　　　　　　　　部分であり、当該部分において、この計画を適用する。

（防火管理業務の一部委託）

第３条　防火管理に関する業務の一部を委託する場合は、別表１のとおりとする。

（防火対象物の把握）

第４条　管理権原者及び防火管理者は、防火管理業務を遂行するため建物及びその施設、消防用設備等の状況を把握する。

（管理権原者〔管理組合〕の責任等）

第５条　管理権原者は、管理権原の及ぶ範囲の防火管理業務について、すべての責任を持つ。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせる。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与える。

４　管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備事項が発見された場合は、速やかに改修する。

５　管理権原者は、消防用設備等の法定点検を実施する。

（防火管理者の権限と業務）

第６条　防火管理者は、　　　　　　　　とし、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次の業務を行う。

- 消防計画の作成及び変更

- 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

- 建物等の火災予防上の自主検査の実施及び監督

- 消防用設備等の法定点検・整備時の立会い

- 放火防止対策の推進

- その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第７条　管理権原者は、次の業務について消防機関への届出及び報告を行う。

- 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときの届出

- 消防用設備等の法定点検を実施したときの届出

- その他消防法令により義務付けられている届出

２　防火管理者は、次の業務について消防機関への届出、報告及び連絡を　　　行う。

- 消防計画の作成、又は変更したときの届出

- 消防訓練を実施する際の第１５条による報告

- その他法令に基づく報告、届出及び防火管理について必要な事項

（防火管理に関する資料等の保管）

第８条　管理権原者は、前条により届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、編冊及び保管する。

（消防用設備等の法定点検及び報告）

第９条　管理権原者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持するため、法定点検を次のとおり行う。

（1） 消防用設備等点検は、資格を有するものに依頼し実施する。

（2） 消防用設備等点検は、別表２により機器点検については６ヶ月ごとに、総合点検については、年１回行う。

（3） 法定点検の結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等点検結果を３年に１回、豊中市　　消防署長に報告する。

（防火管理者への連絡事項）

第１０条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、　　　防火管理上必要な指示を受ける。

（1） 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき

（2） 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき

（3） 改装、模様替え等を行うとき

（4） 改装工事などで危険物を貯蔵又は取扱うとき

（5） 消防用設備等の機能停止を行うとき

（6） その他、防火管理上必要な事項

（入居者の遵守事項）

第１１条　入居者は、各種災害を防止するため自己の責任において、次の事項を遵守する。

（1） 各住戸内における火気管理

（2） 階段、廊下及びバルコニー等には避難上支障となる物品を置かないこと。

（3） 各住戸出入口及び防火戸には、閉鎖障害となる物品を置かないこと。

（4） 各住戸内に設置された消防用設備等の維持管理

（5） 火災を発見した場合は、消防機関（１１９番）に通報するとともに災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

（6） その他防火管理上必要な事項

（災害時の活動）

第１２条　災害時の対応として、下表の任務分担により活動する。

| 役 割 | 担 当 | 活 動 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 指 揮 | ・自衛消防隊長 ・防火管理者 | ○消防機関への通報状況を確認する。 ○避難誘導及び消火活動の指揮と状況の確認をする。 ○消防隊到着時の誘導と情報提供をする。 |
| 通報連絡 | ・通報連絡担当員 ・火災発見者 | ○消防機関へ通報する。 ○近隣者、関係者へ連絡する。 |
| 避難誘導 | ・避難誘導担当員 ・火元間近以外の者 | ○非常口等を開放し避難誘導する。 |
| 初期消火 | ・初期消火担当員 ・上記以外の者 | ○自己の安全を確保した上で、各種消火設備を用い初期消火活動を行う。 |

（震災予防措置）

第１３条　防火管理者は共用部分及び各入居者は占有部分について、地震時の災害を予防するため次の事項を行う。

（1） 避難通路及び出入口等の棚、家具、その他物品の転倒及び落下の防止

（2） 火気使用設備器具及びその付近の物品の転倒、落下防止

（3） 火気使用設備器具の自動消火装置及び燃料等の自動停止装置等についての作動状況の確認

（地震時の活動）

第１４条　地震時の活動は第１２条によるほか、次の措置を行う。

（1） 地震発生の直後は、身の安全を守ること第一とする。

（2） 火気使用設備器具の直近にいるものは、電源及び燃料の遮断等を行い、使用を停止する。

（消防訓練の実施時期及びその内容等）

第１５条　防火管理者は、次により消防訓練を実施する。

| 種別 |  | 実施月 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 月 | 消火器具の取扱要領の習熟を図る。 |
|  | 通報訓練 |  | 消防機関（１１９番）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 |  | 避難誘導要領及び避難経路の習熟を図る。 |
| 総 合 訓 練 |  | 月 | 消火、通報、避難の訓練を連携して実施する。 |

２　防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、別紙様式「消防訓練実施計画（報告）書」により、豊中市　 消防署長に報告する。

３　防火管理者は、避難経路図を別紙のとおり作成するとともに、各居住者に対して、避難経路及び火災等の災害発生時の対応行動等を周知する。

附　則

この消防計画は、平成　　年　　月　　日から実施する。

別表１

| 防火対象物名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |
| 防火管理者名 |  |  |  |
| 受託者氏名 及び住所 （法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |  |  | 名 称 代 表 者 所 在 地 ［TEL （ ） － ］ |
|  |  |  | 担当事務所 名 称 代 表 者 ㊞ 所 在 地 ［TEL （ ） － ］ 教育担当者氏名 講習受講機関名 修了証番号 |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | □常 駐 方 式 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □火気使用箇所の点検等監視業務 □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □周囲の可燃物の管理 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.常駐場所（ ） 2.常駐人員（ ） 3.委託時間帯（ ） |
|  | □巡 回 方 法 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.巡回回数（ ） 2.巡回人員（ ） 3.委託時間帯（ ） |
|  | □遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.現場確認要員の待機場所（ ） 2.現場到着所要時間（ ） 3.委託時間帯（ ） |

防火管理業務の一部委託状況表

（平成　　　年　　　月　　　日現在）

（備考）受託者の行う防火管理業務の範囲については、該当する項目に☑を付すこと。

別表２

消防用設備等点検計画表

| 消防用設備等の種類 | 点検実施月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機器点検 |  | 総合点検 |
| 消火器 | 月 ・ 月 |  |  |
| 屋内消火栓設備 | 月 ・ 月 |  | 月 |
| スプリンクラー設備 | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 自動火災報知設備 | 月 ・ 月 |  | 月 |
| ガス漏れ火災警報設備 | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 非常警報設備（放送設備） | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 避難器具 | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 誘導灯 | 月 ・ 月 |  |  |
| 連結送水管 | 月 ・ 月 |  | 月 |
|  | 月 ・ 月 | 月 |  |
|  | 月 ・ 月 | 月 |  |

※消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

| 点検業者 |  |
| --- | --- |
| 住 所 |  |
| 連 絡 先 |  |

別添１

避難経路図

※ 平面図に避難経路を図示する。

※ 既製の図面があるときは、それを添付しても良い。