消防計画

第１章　　総　則

（目的）

第１条　この消防計画は、消防法第８条第１項に基づき　　　　　　　　　（以下「当該事業所」という。）における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災等の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、当該事業所に勤務し、出入りするすべての者及び防火管理業務の委託を受けて従事する者に適用する。

２　管理権原の及ぶ範囲は　　　　　　　　　　　　　部分であり、当該部分において、この計画を適用する。

（防火管理業務の一部委託）

第３条　防火管理に関する業務の一部を委託する場合は、別表１のとおりとする。

（防火対象物の把握）

第４条　管理権原者及び防火管理者は、防火管理業務を遂行するため建物及びその施設、消防用設備等の状況を把握する。

（管理権原者の責任等）

第５条　管理権原者は、管理権原の及ぶ範囲内の防火管理業務について、すべての責任を持つ。

２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせる。

３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与える。

４　管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備事項が発見された場合は、速やかに改修する。

５　管理権原者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施する。

（防火管理者の権限と業務）

第６条　防火管理者は、　　　　　　　　とし、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次の業務を行う。

- 消防計画の作成及び変更

- 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

- 建物等の火災予防上の自主検査の実施及び監督

- 防火対象物及び消防用設備等の法定点検・整備時の立会い

- 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

- 定員の遵守及び収容人員の適正管理

- 従業員等に対する防火・防災教育の実施

- 防火管理業務従事者に対する指導監督

- 管理権原者に対する防火に係る提案及び報告

- 増築・改築等工事中における立会いと安全計画の策定

- 放火防止対策の推進

- その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第７条　管理権原者は、次の業務について遅滞なく消防機関への届出を行う。

- 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときの届出

- 防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施したときの届出

- その他消防法令により義務付けられている届出

２　防火管理者は、次の業務について遅滞なく消防機関への届出、報告及び連絡を行う。

- 消防計画を作成、又は変更したときの届出

- 消防訓練を実施する際の第２６条による報告

- その他法令に基づく報告、届出及び防火管理について必要な事項

（防火管理に関する資料等の保管）

第８条　管理権原者は、前条により届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、編冊及び保管する。

第２章　　予防管理対策

（予防管理組織）

第９条　日常の火災予防及び地震時並びにガス漏れ事故等による出火防止を図るため、防火管理者のもと防火管理業務従事者として防火責任者及び火元責任者を別表２に定め、建物、火気使用器具等及び消防用設備等・特殊消防用設備等の維持管理を行う。

（防火責任者の業務）

第１０条　防火責任者は、防火管理者を補佐し、次の業務を行う。

（1） 担当区域内の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対する指揮監督を行う。

（2） その他防火管理上必要な業務を行う。

（火元責任者の業務）

第１１条　火元責任者は、次の業務を行う。

（1） 担当区域内の火気の取扱いの監督に関すること。

（2） 担当区域の火災予防について、「自主検査チェック票」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。

（3） その他防火管理上必要な業務に関すること。

（自主検査の実施）

第１２条　防火管理者は、火気使用設備、危険物品、消防用設備等、避難施設、防火施設、その他の防火管理上必要な事項について別表３から６により定期的に検査を実施及び監督する。

２　防火管理者は、自主検査の結果、不備があれば即時改善する。また、その場で改善できない場合は、速やかに管理権原者に報告し、改善促進を図る。

（防火対象物及び消防用設備等の法定点検及び報告）

第１３条　管理権原者は、防火対象物定期点検報告制度の適用を受ける場合は、防火対象物における防火管理上必要な事項についての法定点検及び報告を次のとおり実施する。

（1） 防火対象物定期点検は、年１回、資格を有する者に依頼し実施する。

（2） 防火対象物定期点検の結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、防火対象物定期点検結果を１年に１回、豊中市  　消防署長に報告する。

２　管理権原者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持するため、法定点検及び報告を次のとおり実施する。

（1） 消防用設備等点検は、資格を有するものに依頼し実施する。

（2） 消防用設備等点検は、別表７に基づき機器点検については６ヶ月ごとに、総合点検については年１回実施する。

（3） 消防用設備等点検の結果については、「防火管理維持台帳」に記録するとともに、消防用設備等点検結果を　　年に１回、豊中市　　消防署長に報告する。

（避難経路図の作成等）

第１４条　防火管理者は、人命安全を確保するために消防用設備等・特殊消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を、明示した避難経路図を「別添１」のとおり作成し従業員すべてに周知徹底する。

第3章　　火災予防対策

（防火管理者への連絡事項）

第１５条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、　　　防火管理上必要な指示を受ける。

（1） 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき

（2） 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき

（3） 改装、模様替え等を行うとき

（4） 改装工事などで危険物を貯蔵又は取扱うとき

（5） 消防用設備等の機能停止を行うとき

（6） その他防火管理上必要な事項

（従業員の遵守事項）

第１６条　当該事業所に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守する。

（1） 避難口、階段、廊下等には避難上支障となる物品を置かないこと。

（2） 防火戸、防火シャッター付近には、閉鎖障害となる物品を置かないこと。

（3） 消防用設備等の周囲には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

（4） 火災を発見した場合は、消防機関（１１９番）に通報するとともに、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

（5） 喫煙は、指定された場所で行うこと。

（6） その他防火管理上必要な事項

（火気使用時の遵守事項）

第１７条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守する。

（1） 厨房内は、常に整理整頓しておくこと。

（2） 火気使用設備器具は、使用前使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

（3） 工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

（4） 終業時には、吸殻等を指定場所へ集めること。

（放火防止対策）

第１８条　防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止対策に努める。

（1） 死角となる廊下、トイレ等の可燃物を整理整頓又は除去すること。

（2） 物置、空室、倉庫等への施錠を励行すること。

（3） 建物内外の整理整頓を行うこと。

（4） トイレ、洗面所の巡視を行うこと。

（5） 火元責任者又は最終帰宅者は、火気及び施錠の確認を行うこと。

（夜間、休日における防火管理）

第１９条　宿直者等は、定時に巡回する等火災予防上の安全を確認する。

２　夜間、休日等の営業時間外に火災その他の災害が発生した場合は、宿直者等全員で、次の初動措置を行わなければならない。

（1） 通報連絡

火災を覚知した場合は、ただちに消防機関へ通報するとともに、他の宿直者等に火災の発生を通報し、さらに緊急時連絡一覧表等により関係者に速やかに連絡すること。

（2） 初期消火

全員が協力して延焼拡大を阻止することを主眼に消火器、屋内消火栓を有効に活用して適切な初期消火活動を行うとともに、防火戸、防火シャッター等を速やかに閉鎖すること。

（3） 消防隊への情報提供等

到着した消防隊に対して、延焼状況、延焼物件、危険物品等の有無などについて情報を提供するとともに出火場所へ誘導すること。

３　前項の連絡を受けた従業員は、速やかに参集するものとし、参集した場合は自衛消防隊長（代行者）の指示に従い、それぞれの任務につかなければならない。

第4章　　自衛消防活動対策

（自衛消防組織の編成）

第２０条　管理権原者は、火災、その他の災害による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、当該事業所の自衛消防組織として　　　　　　　　を自衛消防隊長とし、自衛消防隊を別表８のとおり編成する。

２　自衛消防隊長には、その任務を代行する自衛消防隊長の代行者を必要に応じて定める。

３　管理権原者は、第１項で定めた自衛消防隊編成表を見やすいところに掲示するなど、各自衛消防隊員に周知させるように努める。

（自衛消防活動）

第２１条　各自衛消防隊員は、下表に定める任務内容により活動する。

| 役 割 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
|  | ○自衛消防隊の活動を統制し、全体を指揮する。 ○火災に係る情報を集約し、消防隊に報告する。 |
| 指 揮 班 | ○自衛消防隊長を補佐する。 ○指示及び命令の伝達並びに情報を収集する。 |
| 通報連絡班 | ○消防機関へ通報する。 ○建物内への火災連絡及び自衛消防隊へ情報提供する。 ○関係者へ連絡する。 |
| 初期消火班 | ○出火場所へ直行し、自己の安全を確保した上で初期消火活動を行う。 ○消火器や屋内消火栓を用い初期消火活動を行う。 |
| 避難誘導班 | ○出火階及び直上階へ直行し、避難誘導する。 ○非常口の開放及び開放状況を確認する。 ○負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い、自衛消防隊長へ報告する。 ○避難器具の設定、操作をする。 |
| 安全防護班 | ○逃げ遅れ者がいないことを確認後、防火シャッター、防火戸を閉鎖する。 ○非常電源の確保、ボイラー等への燃料の供給運転を停止する。 ○エレベーター、エスカレーターの非常時の措置を行う。 |
| 救 護 班 | ○応急救護所を設置する。 ○負傷者の応急処置を行う。 ○救急隊との連携及び情報提供を行う。 |

第５章　　震　災　対　策

（震災予防措置）

第２２条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第２章　に基づく各施設器具の点検又は検査に合わせて、次の事項を行う。

（1） 避難通路及び出入口等の棚、家具、その他物品の転倒及び落下防止措置

（2） 建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び、陳列物件の倒壊、転倒、落下防止措置

（3） 火気使用設備器具及びその付近の物品の転倒、落下防止措置

（地震時の活動）

第２３条　地震時の活動は第４章によるほか、次の措置を行う。

（1） 地震発生の直後は、身の安全を守ることを第一とする。

（2） 火気使用設備器具の直近にいるものは、揺れが治まった時点で電源及び燃料の遮断状況の確認を行い、使用を停止する。

（3） 自衛消防隊長は、建物内外の状況を把握し必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底させるとともに、混乱を防止するため建物内にいる利用者に適切な指示を行う。

（4） テレビ及びラジオ等の報道機関からの情報収集のほか、周辺の状況を把握すること。

（5） 避難場所は、「　　　　　　　　　　　　」とする。

（6） 利用者等を避難場所へ誘導するときは、順路について説明する。

（地震後の安全措置）

第２４条　各火元責任者は地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を

行い防火管理者に報告し、その安全を確認後、使用を開始する。

第６章 　防火・防災教育及び消防訓練

（防火・防災教育の実施時期及びその内容）

第２５条　防火管理者は、次により防火・防災教育を計画し、実施する。

| 対 象 者 | 実施時期等 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 年に 回 時期 ( ) | （1）消防計画の周知徹底 |
|  |  | （2）火災予防上の遵守事項 |
|  |  | （3）従業員各自の任務及び責任の周知徹底 |
|  |  | （4）震災対策に関する基本的事項 |
|  | 採用時 | （5）消防用設備等の種類と留意事項 |
| その他社員等 | 必要の都度 | （6）その他火災予防上必要な事項 |

（消防訓練の実施時期及びその内容等）

第２６条　防火管理者は、次により消防訓練を計画し、実施する。

| 種 別 |  | 実施月 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 月 月 | 消火器具の取扱要領の習熟を図る。 |
|  | 通報訓練 |  | 消防機関（１１９番）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 |  | 避難誘導要領及び避難経路の習熟を図る。 |
| 総 合 訓 練 |  | 月 | 消火、通報、避難の訓練を連携して実施する。 |

２　防火管理者は、消防訓練を実施する場合は、あらかじめ別紙様式「消防訓練実施計画（報告）書」により、豊中市　 消防署長に報告する。

附　則

この消防計画は、平成　　年　　月　　日から実施する。

別表１

| 防火対象物名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |
| 受託者氏名 及び住所 （法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |  |  | 名 称 代 表 者 所 在 地 ［TEL （ ） － ］ |
|  |  |  | 担当事務所 名 称 代 表 者 ㊞ 所 在 地 ［TEL （ ） － ］ 教育担当者氏名 講習受講機関名 修了証番号 |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | □常 駐 方 式 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □火気使用箇所の点検等監視業務 □避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □周囲の可燃物の管理 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.常駐場所（ ） 2.常駐人員（ ） 3.委託時間帯（ ） |
|  | □巡 回 方 法 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.巡回回数（ ） 2.巡回人員（ ） 3.委託時間帯（ ） |
|  | □遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | 委託する防火対象物の区域（一部の場合は具体的に記入） □全域 ・ □一部（ ） □巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 火災が発生した場合の初動措置の範囲 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） |
|  |  | 方法 | 1.現場確認要員の待機場所（ ） 2.現場到着所要時間（ ） 3.委託時間帯（ ） |

防火管理業務の一部委託状況表

（平成　　　年　　　月　　　日現在）

（備考）受託者の行う防火管理業務の範囲については、該当する項目に☑を付すこと。

別表２

日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

| 防 火 管 理 者 |  |  | 役職・氏名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 責 任 者 |  |  |  | 火 元 責 任 者 |  |
| 担 当 区 域 |  | 氏 名 |  | 担 当 区 域 | 氏 名 |
| 担 当 者 の 任 務 |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |  |  |  |  |
| 防火責任者 | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 |  |  |  |  |
| 火元責任者 | ・担当区域内の火気の取扱いの監督に関すること ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック票」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |  |  |  |  |
| 従 業 員 等 の 注 意 事 項 |  |  |  |  |  |
| 1 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 2 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 3 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 4 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 5 従業員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 6 死角となる廊下、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 7 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 8 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 9 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 10 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 12 火元責任者は、火気の状況を責任を持って管理すること。 13 その他（必要に応じ、記入する。） |  |  |  |  |  |

別表３

| 火元責任者 |  |  |  |  |  |  | 担当区域 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜 日 | 実 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス器具のホース劣化 ・損傷 |  | 電気器具の配線劣化・損傷 | 火気設備器具の設置・使用状況 | 吸殻の処理 |  | 倉庫等の施錠確認 |  | 就業時の火気の確認 |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考）火元責任区域ごとに記入すること。 （凡例） ○…良 ×…不備 △…即時改修。 |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確 認 |  |  |  |

自主検査チェック票（日常）「火気関係」　　　　　　　月

別表４

自主検査チェック票（日常）「避難・防火施設等」

| 火元責任者 |  |  |  |  |  |  |  | 担当範囲 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 日 時 |  |  |  | ／ 時 |  | ／ 時 |  |  | ／ 時 |  |  |  | ／ 時 |  |  |
| 実施項目 |  | 確認箇所 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  | チェック状況 |  |  |  | チェック状況 |  |  |
| 避 難 障 害 | 避難口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廊下 避難通路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉 鎖 障 害 | 防火戸 防 火 シャッ ター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 | 屋 内 消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | 受信機電源 スイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考）火元責任区域ごとに記入すること。 （凡例） ○…良 ×…不備 △…即時改修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確 認 |  |  |  |  |

別表５

自主検査チェック票（定期その１）

|  | 実施項目 | 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | (1)柱･はり･壁･床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか |  |  |  |  |  |
|  | (2)天井 | はく落・落下のおそれのあるたわみ、ひび割れ等はないか |  |  |  |  |  |
|  | (3)窓枠 | ガラス等の落下、枠の腐食、ゆるみ、著しい変形等はないか |  |  |  |  |  |
|  | (4)外壁・ひさし | はく落、落下のおそれのあるひび割れ等はないか |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1)廊下・通路 | 避難上支障となる物品等を置いていないか |  |  |  |  |  |
|  | (2)階段 | 避難上支障となる物品等を置いていないか |  |  |  |  |  |
|  | (3)避難口(出入口) | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか |  |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1)厨房設備、ガスコンロ、湯沸器 | ①可燃物品からの離隔距離は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ガス配管は亀裂、劣化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ④燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)ガスストーブ石油ストーブ | ①自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | (1)変電設備等 | ①電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②変電設備等の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③変電設備等に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2)電気器具 | ①コードに亀裂、劣化、損傷はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物 | 危険物 | ①容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ③整理状況は適正か。 |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  |  | 実施日 | 点検実施者氏名 | 実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 建物構造 避難施設 火気設備器具 |  |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 電気設備 その他 | 年 月 日 年 月 日 |  |  |

（凡例）　○…良　　　×…不備　　　△…即時改修

別表６（表）

自主点検チェック票（定期その２）

| 実施設備 | 確認箇所 | 検査結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | (1) 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | (2) 消火器の変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | (4) 圧力計が指示範囲内にあるか。（蓄圧式の場合のみ） |  |
| 屋内消火栓設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 操作上障害となる物がないか。 |  |
|  | (3) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | (4) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水障害はないか。 |  |
|  | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | (3) 送水口の変形等はないか。 |  |
|  | (4) スプリンクラーヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | (5) 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | (3) 間仕切り変更等による未警戒部分はないか。 |  |
|  | (4) 感知器の破損、変形、脱落等はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | (3) 間仕切り変更等による未警戒部分はないか。 |  |
|  | (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等はないか。 |  |
| 非常警報設備 （非常ベル） （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 操作上障害となるものはないか。 |  |
|  | (3) 押しボタンの保護版に破損、変形、損傷等はないか。 |  |
| 非常警報設備 （放送設備） （ 年 月 日実施 | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | (2) 試験的に放送できるかどうか確認しているか。 |  |

(裏)

| 避難器具 （ 年 月 日実施） | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |  |
|  | (3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |  |
|  | (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |  |
|  | (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |  |
|  | (2) 誘導灯の周囲には、衝立、ロッカー等により視認障害となっていないか。 |  |  |  |
|  | (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |  |
|  | (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防車両の接近に支障はないか。 |  |  |  |
|  | (2) 送水口、放水口に変形、損傷、著しい腐食等はないか。 |  |  |  |
|  | (3) 放水口の周囲は、ホースの接続等の使用上の障害となる物はないか。 |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

（凡例）　○･･･良　　　×･･･不備　　　△･･･即時改修

別表７

消防用設備等点検計画表

| 消防用設備等の種類 |  | 点検実施月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機器点検 |  | 総合点検 |
| 消火器 |  | 月 ・ 月 |  |  |
| 屋内消火栓設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| スプリンクラー設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 自動火災報知設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| ガス漏れ火災警報設備 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 非常警報設備（放送設備） |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 避難器具 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
| 誘導灯 |  | 月 ・ 月 |  |  |
| 連結送水管 |  | 月 ・ 月 |  | 月 |
|  | 月 ・ 月 |  | 月 |  |
|  | 月 ・ 月 |  | 月 |  |

※消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

| 点検業者 |  |
| --- | --- |
| 住 所 |  |
| 連 絡 先 |  |

別表８

自衛消防隊編成表

| 担 当 | 氏 名 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | ○自衛消防隊の活動を統制し、全体の指揮をとる。 ○火災に係る情報を集約し、消防隊に報告する。 |
|  | （代行者 ） |  |
| 指揮班 | 班長 | ○自衛消防隊長を補佐する。 ○指示及び命令の伝達並びに情報の収集を行う。 |
| 通報連絡班 | 班長 | ○消防機関への通報及び通報の確認を行う。 ○建物内への火災連絡及び自衛消防隊への情報提供にあたる。 ○関係者へ連絡する。 |
| 消火班 | 班長 | ○出火場所へ直行し、自己の安全を確保した上で初期消火活動を行う。 ○消火器や屋内消火栓を用い初期消火活動を行う。 |
| 避難誘導班 | 班長 | ○出火階及び直上階へ直行し、避難誘導にあたる。 ○非常口等を開放及び開放の確認 ○負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い、自衛消防隊長へ報告する。 ○避難器具の設定、操作にあたる。 |
| 安全防護班 | 班長 | ○防火シャッター、防火戸等の閉鎖を行う。 ○非常電源の確保、ボイラー等の危険物施設の供給運転を停止する。 ○エレベーター、エスカレーターの非常時の措置を行う。 |
| 救護班 | 班長 | ○応急救護所を設置する。 ○負傷者の応急措置を行う。 ○救急隊との連係及び情報提供を行う。 |

別添１

避難経路図

※ 平面図に避難経路を図示する。

※ 既製の図面があるときは、それを添付しても良い。