## 目次
目 次
着工届出書・設計届出書に添付する
ものの該当事項を〇で囲むこと
| １． | 着工届出書・設計届出書
| ２． | 防火対象物・製造所等の概要表
| ３． | 消防用設備等の種類に応じた各設備の概要表
| ４． | 各設備共通の添付書類
|  |  | １． | 付近見取り図 |  |  |  |  | ２． | 敷地内配置図 |  |  |  |  | ３． | 届出範囲説明書(増設、改修工事等の場合)
|  |  | ４． | 平面図（設備平面図と兼ねることができる。） | [11 empty] | ５． | 設備平面図 |  |  |  | ６． | 断面図
|  |  | ７． | 使用機器図(検定品を除く。) | [7 empty] | ８． | 配線系統図
| ５． | 屋内消火栓・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備
|  |  | １． | 配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。) | [13 empty] | ２． | 水源及び加圧送水装置まわり詳細図
|  |  | ３． | 水源水量計算書 |  |  |  |  | ４． | 配管の摩擦損失計算書 | [6 empty] | ５． | ポンプの吐出量及び全揚程計算書
|  |  | ６． | ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図 | [9 empty] | ７． | 電源系統図
|  |  | ８． | 非常電源関係図書
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
|  |  | ９． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 | [10 empty] | １０． | 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
|  |  | １１． | 水噴霧消火設備にあっては、１から１０のほか、
|  |  |  | (1) | 梁状図 |  |  | (2) | 区画教会堤図 |  |  |  | (3) | 排水設備図
|  |  | １２． | 泡消火設備にあっては、１から１０のほか、
|  |  |  | (1) | 泡消火薬剤貯蔵量計算書 | [6 empty] | (2) | 梁状図 |  |  | (3) | 防護区画詳細図(高発泡を用いるものに限る。)
|  |  |  | (4) | 排煙上有効な開口部の計算書(屋内に設置する移動式の設備に限る。)
| ６． | 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
|  |  | １． | 防護区画詳細図(全域放出方式のものに限る。) | [11 empty] | ２． | 配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできる
|  |  |  | もの。) |  |  | ３． | 配管の摩擦損失計算書 | [5 empty] | ４． | 電源系統図 |  |  |  | ５． | 消火剤量計算書
|  |  | ６． | 非常電源関係図書
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
|  |  | ７． | 排出措置関係図書(粉末消火設備を除く。) | [10 empty] | ８． | 排煙上有効な開口部の計算書(屋内に設置する移動
|  |  |  | 式の設備に限る。) | [5 empty] | ９． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 | [9 empty] | １０． | 中央管理室等の位置及
び機能説明書(図)
| ７． | 動力消防ポンプ設備
|  |  | １． | 水源まわり詳細図 |  |  |  |  | ２． | 水源水量計算書
| ８． | 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報器
|  |  | １． | 電源系統図 |  |  |  | ２． | 受信機の機器図
|  |  | ３． | 非常電源関係図書(別置型に限る。)
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
|  |  | ４． | 予備電源容量計算書(非常電源を兼ねるものに限る。) | [13 empty] | ５． | 附属装置に関する説明書
|  |  | ６． | 総合操作盤の評価書の写し(総合操作盤を設置するもので自動火災報知設備に限る。)
|  |  | ７． | ガス配管図(ガス漏れ火災警報設備に限る。) | [11 empty] | ８． | 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
| ９． | 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
|  |  | １． | 蓄積音声情報 |  |  |  | ２． | 電源系統図 |  |  |  | ３． | 附属装置に関する説明書 | [6 empty] | ４． | 防災センター当の位置
及び機能説明書(図)
| １０． | 漏電火災警報器
|  |  | １． | 電源系統図
| １１． | 非常警報設備
|  |  | １． | 電源系統図
|  |  | ２． | 非常電源関係図書(複合装置として認定を受けているものを除く。)
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
| １２． | 避難器具
|  |  | １． | 取り付け場所詳細図 | [5 empty] | ２． | 立面図(降下空間の状況が判るもの。)
|  |  | ３． | 建具図(取り付け部) | [5 empty] | ４． | 避難空地・避難通路の状況図 | [7 empty] | ５． | 取り付け具の強度計算書
| １３． | 誘導灯
|  |  | １． | 電源系統図
|  |  | ２． | 非常電源関係図書(別置型に限る。)
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
| １４． | 消防用水
|  |  | １． | 水源まわり詳細図 | [5 empty] | ２． | 水源水量計算書
|  |  | ３． | 配管を行うものにあっては、配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。)
|  |  | ４． | 加圧送水装置を用いるものにあっては、１から３のほか
|  |  |  | (1) | 加圧送水装置まわり詳細図 | [6 empty] | (2) | 配管の摩擦損失計算書 | [5 empty] | (3) | ポンプの吐出量及び全揚程計算書
|  |  |  | (4) | ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図 | [9 empty] | (5) | 電源系統図
|  |  |  | (6) | 非常電源関係図書
[5 empty] | ア | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | イ | 容量計算書 |  |  |  | ウ | 仕様書 |  |  | エ | 結線図
|  |  | ５． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 | [9 empty] | ６． | 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
| １５． | 排煙設備
|  |  | １． | ダクト系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。) | [13 empty] | ２． | ダクト摩擦損失計算
|  |  | ３． | 排煙機能力計算書 |  |  |  |  | ４． | 排煙ファン試験成績又は予想性能曲線図 | [9 empty] | ５． | 電源系統図
|  |  | ６． | 非常電源関係図書
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
|  |  | ７． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 | [9 empty] | ８． | 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
| １６． | 連結散水設備
|  |  | １． | 配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。) | [13 empty] | ２． | 配管の摩擦損失計算書
|  |  | ３． | 加圧送水装置関係図書(閉鎖型ヘッドを用いるものに限る。)
|  |  |  | (1) | 水源及び加圧送水装置まわり詳細図 | [8 empty] | (2) | 水源水量計算書 |  |  |  |  | (3) | ポンプの吐出量及び全揚程計
[5 empty] | 算書 |  | (4) | 電源系統図
|  |  |  | (5) | 非常電源関係図書
[5 empty] | ア | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | イ | 容量計算書 |  |  |  | ウ | 仕様書 |  |  | エ | 結線図
|  |  | ４． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 | [9 empty] | ５． | 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
| １７． | 連結送水管
|  |  | １． | 配管系統図 |  |  |  | ２． | 設計送水圧力計算書
|  |  | ３． | 加圧送水装置を用いるものにあっては、１及び２のほか
|  |  |  | (1) | 中間水槽及び加圧送水装置まわり詳細図 | [9 empty] | (2) | 水源水量計算書 |  |  |  |  | (3) | 配管の摩擦損失計算書
|  |  |  | (4) | ポンプの吐出量計算書 | [5 empty] | (5) | ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図 | [9 empty] | (6) | 電源系統図
|  |  |  | (7) | 非常電源関係図書
[5 empty] | ア | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | イ | 容量計算書 |  |  |  | ウ | 仕様書 |  |  | エ | 結線図
|  |  | ４． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 | [9 empty] | ５． | 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
| １８． | 非常コンセント設備
|  |  | １． | 電源系統図
|  |  | ２． | 非常電源関係図書
|  |  |  | (1) | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | (2) | 容量計算書 |  |  |  | (3) | 仕様書 |  |  | (4) | 結線図
| １９． | 無線通信補助設備
|  |  | １． | 出力減衰の計算書
|  |  | ２． | 増幅器を用いるものにあっては、１のほか
|  |  |  | (1) | 電源系統図
|  |  |  | (2) | 非常電源関係図書
[5 empty] | ア | 設置場所及び据付場所の状況図 | [7 empty] | イ | 容量計算書 |  |  |  | ウ | 仕様書 |  |  | エ | 結線図
| ２０． | 火災伝送防止用消火装置
|  |  | １． | ダクト及び火を使用する設備機器の配置図 | [10 empty] | ２． | 燃料の供給を停止する装置の機器図及び取付図
|  |  | ３． | 電源系統図 |  |  |  | ４． | 設備の構成及び操作(作動)順序説明書