## 連結散水・連結送水
連結散水設備・連結送水管概要表
設 置 階
放 水 区 域 の 別
連結散水設備 | 放水区域別概要 | 面 積 | [7 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | ㎡
|  | 天井裏設置の要否 | [5 empty] | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否 |  |  | 要 ・ 否
|  | 散水ヘッドの種別 | [5 empty] | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖 |  |  | 開放･閉鎖
|  | ヘッドの設置個数 | [7 empty] | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個 |  |  | 個
|  | 送水口の専用兼用 | [5 empty] | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用 |  |  | 専用･兼用
| ヘッド | 開放型 |  | 製 造 者 名 | [18 empty] | 認定番号
|  | 閉鎖型 |  | 製 造 者 名 | [12 empty] | 標示温度 |  |  |  |  | ℃ | 検定番号
| 火災覚知方法（開放型の場合） | [8 empty] | １．自動火災報知設備の感知器 ２．閉鎖型スプリンクラーヘッド（ | [19 empty] | ）℃
| 一斉開放弁 |  |  | 種 別 |  | １．減圧開 ２．加圧開 | [7 empty] | 検定番号 | [6 empty] | 選択弁 | 設置場所 |  |  |  |  | 設置個数 |  |  |  | 個
|  | 製造者名 | [18 empty] | 認定番号
連結送水管 | 放水口 | 階 別 |  |  |  |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 |  | 階 | 合 計
|  | 単口・双口の別 | [25 empty] | 単 口 |  | 双 口
|  | 設 置 数 |  |  |  |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個
|  | 床面からの高さ |  |  |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ
| 放水用器 具格納箱 |  |  | 設置数 |  |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  |  |  | 個
|  |  |  | 格納品 |  | ホース |  |  | ｍ× |  |  | 本 最高使用圧力（ | [5 empty] | ）MPA |  | 筒先 |  | 本 | ノズル |  | 種別（ |  |  | ）口径 |  |  | ｍｍ
送 水 口 |  | １．双口 ２．単口 |  |  |  |  | 設置数 |  |  |  | 個 | 地盤面からの高さ | [7 empty] | ｍ | 設計送水圧力 | [8 empty] | MPA
| 専用・兼用の別 |  |  |  | １．専用 ２．（ | [8 empty] | ）と兼用 |  |  | 充水方法 |  |  | １．補助高架水槽 ２．その他（ | [10 empty] | ）
配管 | 主管の口径 | [5 empty] | mm | 送水口から最高位までの高さ | [9 empty] | ｍ | 送水口から最遠ヘッドまでの配管長 | [11 empty] | ｍ
材 質
管 継 手
弁類の材質
加圧送水装置 | 設 置 場 所 |  |  |  |  | 階 |  |  |  | 室 | 水源又は中間水槽 |  |  |  |  | １．専用 ２．（ | [6 empty] | ）と兼用 |  |  | 有 効 水 量 |  |  |  |  | ㎥
| 起 動 装 置 |  |  | １．制御盤での直接操作 ２．防災センター等での遠隔操作 ３．その他（ | [18 empty] | ） | 連絡装置の種類
| 仕様 | ポ ン プ 及 び 電 動 機 |  |  | 製造者名 |  |  | （ポンプ） | [7 empty] | （電動機） | [7 empty] | 認定番号
[5 empty] | 定 格 吐 出 量 | [5 empty] | ℓ／min |  | 定 格 全 揚 程 | [6 empty] | ｍ | 電 圧 |  |  |  | Ｖ | 出 力 |  |  |  | ｋＷ
電 源 | 種 別 |  | １．非常電源専用受電設備 | [7 empty] | ２．自家発電設備 | [6 empty] | 容 量 |  | （ |  |  |  | ）ＫＶＡ・（ | [5 empty] | ）ＡＨ
|  |  | ３．燃料電池設備 | [7 empty] | ４．蓄電池設備
| 専用・兼用の別 |  |  |  | １．専用 ２．（ | [15 empty] | ）と兼用 |  |  | 認定番号
配 線 | 電線種類又は認定番号 | [5 empty] | （非常電源回路） | [12 empty] | （操作回路等）
| 工 事 方 法 | [5 empty] | （非常電源回路） | [12 empty] | （操作回路等）
その他
備 考 |  | １ | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
|  | ２ | 選択枝のある欄は、当該事項を〇印で囲むこと。