（様式１）

路外駐車場チェック表

| 駐車場の名称 |  |
| --- | --- |
| 駐 車 形 態 |  |
| リスト作成者 | 電話 |

※チェック欄は適合している場合は○を記入

| 届 出 書 |  | チェック | 審 査 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全ての路外駐車場 | １ 路外駐車場設置(変更)届書 2部 |  |  |  |  |
|  | ２ 路外駐車場設置届チェック表2部 |  |  |  | 変更の届出に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面とする。 |
|  | ３ 地形図(案内図)１/10,000以上 |  |  |  |  |
|  | ４ 区域を表示した縮尺 1/200以上 の平面図 |  |  |  |  |
|  | ５ 自動車の出入口、車路、その他主要 な施設(建築内部を除く)を表示しているか |  |  |  |  |
|  | ６ 附近の道路、施行令第7条1項に規定する道路の部分、橋を表示しているか |  |  |  |  |
| 建築物である場合 | ７ 各階平面図 縮尺 １/200以上 の平面図 |  |  |  |  |
|  | ８ 2面以上の立面図、断面図、 縮尺 1/200以上 |  |  |  |  |
|  | ９ 屈曲部、傾斜部の詳細図 縮尺 1/200以上 |  |  |  |  |
| 特殊の装置を使用する場合 | １０大臣の認定書の写し |  |  |  |  |
|  | １１特殊装置設置計画書 |  |  |  |  |

| 技 術 基 準 |  | チェック | 審 査 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施行令第7条1項 (出入口を設置できない部分) | １ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、 又は、トンネルに設けてないか |  |  | 道路交通法44条に 掲げられる部分 |
|  | ２ 交差点の側端又は道路の曲がり角から ５m以内でないか |  |  |  |
|  | ３ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の端 から、それぞれ５m以内でないか |  |  |  |
|  | ４ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ、１０m以内でないか |  |  |  |
|  | ５ 乗合自動車の停留所又はトロリーバスの 停留所を表示する標示柱又は票示板の位 置から１０m以内でないか |  |  |  |
|  | ６ 踏切前後の側端からそれぞれ前後１０m以内でないか |  |  |  |
|  | ７ 横断歩道橋(地下横断歩道含む。)の昇降口から５m以内でないか |  |  |  |
|  | ８ 小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所 知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から ２０m以内でないか |  |  | 出入口に接してさく付きのある歩道を有する道路、縁石線等で車線を分離され、かつ歩道付きの道路の場合は、後段を除く |
|  | ９ 陸橋の下、橋でないか（国土交通大臣が認めたものを除く） |  |  |  |
|  | １０接続する道路の幅員が６m以上か（ m） |  |  |  |
|  | １１接続する道路の横断勾配が１０％以下か（ ％） |  |  |  |

| 技 術 基 準 |  | チェック | 審 査 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施行令第７条２～７項 （出入口の安全） | １ ２以上の前面道路がある場合、自動車交通の支障の少ない道路に出入口を設けているか |  |  |  |
|  | ２ 駐車の用に供する面積が6000㎡以上の 場合、自動車の出入口を分離し、かつ、これらの間隔を道路に沿って10m以上としているか（縁石線又はさく、その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向に分類されている場合を除く） |  |  |  |
|  | ３ 1.5mの隅切りを設けているか（必要な 場合） |  |  |  |
|  | ４ 出口から２m（自動二輪車専用駐車場にあっては1.3m）後退した車路中心線1.4mの高さの位置で道路中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上見通せるか |  |  | 図面に記入 |
| 施行令第8条2項 （車 路） | １ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車 路に接して駐車料金の徴収施設が設けら れており、かつ、歩行者の通行の用に供 しない部分2.75m（自動二輪車専用駐車 場にあっては、1.75m）以上あるか |  |  | 図面に寸法を記入 |
|  | ２ 一方通行の自動車の車路又は、その部分 （上記の部分を除く。）3.5m（自動二輪 車専用駐車場にあっては、2.25m）以上 あるか |  |  |  |
|  | ３ その他の自動車の車路又はその部分5.5m（自動二輪車専用駐車場にあっては、3.5m）以上あるか |  |  |  |

| 技 術 基 準 |  |  |  | チェック | 審 査 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物である路外駐車場 | 施行令 第8条3項 （建築物である駐車場の車路） | １ はり下の高さ2.3m以上あるか （ m） |  |  |  |  |
|  |  | ２ 屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く）は、自動車が5m（自動二輪車専用駐車場にあっては3m）以上の内のり半径で回転出来るか |  |  |  |  |
|  |  | ３ 傾斜部の縦断勾配は17％以下か （ ％） |  |  |  |  |
|  |  | ４ 傾斜部の路面は滑りにくい材料であるか |  |  |  | 図面に材質等記入 |
|  | 施行令 第9条（駐車の用に供する部分の高さ | １ はり下の高さ2.1m以上あるか （ m） |  |  |  | 図面に寸法を記入 |
|  | 施行令 第10条 （避難階段） | １ 直接地上への出入口のある階以外の階に 車室を設ける場合、建築基準法施行令第 123条第1項若しくは第2項に規定す る避難階段が設置されているか |  |  |  |  |
|  | 施行令 第11条 （防火区画） | １ 火災の危険のある施設（給油所等）を附 置する場合、耐火構造（建築基準法2条 7号に規程する耐火構造）の壁又は特定 防火設備（建築基準法施行令112条1項に規定する特定防火設備）で区画されているか |  |  |  |  |
|  | 施行令 第12条 （換気装置） | １ 1時間に10回以上直接外気と交換できる換気装置、又は、換気に有効な開口部の面積がその階の床面積１/10以上確保されているか |  |  |  | 技術的基準を満たしていることを示すものを添付 |
|  | 施行令 第13条 （照明装置） | １ 車路面10ルックス以上あるか |  |  |  |  |
|  |  | ２ 車室の床面2ルックス以上あるか |  |  |  |  |
|  | 施行令 第14条 （警報装置） | １ 出入口について警報装置を設けているか |  |  |  | 図面に位置等を記入 |
| 技 術 基 準 |  |  |  | チェック | 審 査 | 備 考 |
| 施行令第15条 （特殊の装置） |  |  | １ 国土交通大臣が認める特殊な装置に 該当するものはないか |  |  | 認定書（写）、特殊装置設置計画書添付 |
| 施行令第16条 （駐車料金） |  |  | １ 能率的な経営の下における適正な原価を 償い、かつ、適正な利潤を含む額を超え ないこと |  |  |  |
|  |  |  | ２ 不当な差別的取扱となる額でないこと |  |  |  |
|  |  |  | ３ 負担能力にかんがみ、その利用を困難に するおそれの額でないこと |  |  |  |
| 施行令第17条 （明示） |  |  | １ 利用者の見やすい場所に供用時間及び駐 車料金の額を明示しなければならない |  |  |  |
| 駐車場法 第13条 （管理規程） |  |  | １ 路外駐車場の名称 |  |  |  |
|  |  |  | ２ 路外駐車場管理者の氏名・住所 |  |  |  |
|  |  |  | ３ 供用時間、駐車料金 |  |  |  |
| 規則第3条 （管理規程） |  |  | １ 休業日、1日における供用時間の開始,終了時刻 ２ 駐車料金は確定額 ３ 自動車の滅失又は損傷についての損害賠償事項 を含むものでなければならない ４ 駐車場の構造上駐車することが出来ない自動車 ５ 駐車場の業務に付帯して行なう燃料の販売、 自動車の修理その他業務の概要 |  |  |  |

大阪府生活環境の保全等に関する条例に関する事項

| 根拠法令 | 設 備 基 準 | チェック | 審 査 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第41条の３ | アイドリング・ストップの周知 （『500m2以上の駐車場を管理するものは、看板、放送、書面等により当該駐車場を利用する場合においては原動機を停止すべきことの周知のための措置を講じなければならない』と条例に定め） |  |  |